- Зарегистрировано в Минюсте РФ 27 января 2012 г. N 23035

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПРИКАЗ

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" ("Российская газета", N 263, 23.11.2011) приказываю:

Утвердить Порядок оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях согласно приложению.

Министр

Т.А.ГОЛИКОВА

- Приложение

к приказу Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОРЯДОК

ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ВЗРОСЛОМУ НАСЕЛЕНИЮ

ПРИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

1. Настоящий Порядок устанавливает правила оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях медицинскими организациями, независимо от их организационно-правовой формы.

2. Оказание медицинской помощи взрослому населению осуществляется при стоматологических заболеваниях зубов, пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы, включающих:

кариозные, некариозные и другие поражения зубов;

острые, хронические и специфические воспалительные заболевания, острую и хроническую травму, приобретенные дефекты и деформации, онкологические заболевания пародонта, слизистой оболочки рта, языка, слюнных желез, челюстей, лица и головы;

аномалии и дефекты развития зубов, челюстей, лица и головы, их предпосылки и последствия.

3. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в виде:

скорой медицинской помощи;

первичной медико-санитарной помощи;

специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи.

4. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях предусматривает выполнение необходимых профилактических, диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий и оказывается в соответствии с установленными стандартами медицинской помощи.

5. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях и состояниях, представляющих угрозу жизни, оказывается в экстренной форме.

6. В рамках скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается фельдшерскими выездными бригадами скорой медицинской помощи, врачебными выездными бригадами скорой медицинской помощи в соответствии с приказом Минздравсоцразвития России от 01.11.2004 N 179 "Об утверждении порядка оказания скорой медицинской помощи" (зарегистрирован Минюстом России 23.11.2004 N 6136).

При оказании скорой медицинской помощи в случае необходимости осуществляется медицинская эвакуация.

7. Первичная медико-санитарная помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в амбулаторных условиях оказывается:

врачами-стоматологами (врачами-стоматологами общей практики), врачами-стоматологами-терапевтами, врачами-стоматологами-хирургами, врачами-стоматологами-ортопедами, врачами-ортодонтами, врачами - челюстно-лицевыми хирургами (далее - врачи стоматологического профиля), зубными врачами, гигиенистами стоматологическими, зубными техниками;

фельдшерами и врачами других специальностей.

При выявлении признаков стоматологического заболевания медицинскими работниками, указанными в абзаце 3 настоящего пункта, после проведения мероприятий, направленных на устранение состояний, представляющих угрозу жизни, и на устранение боли, пациент направляется в медицинскую организацию для оказания медицинской помощи врачами стоматологического профиля.

8. Профилактика стоматологических заболеваний осуществляется медицинскими организациями, оказывающими медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, и включает в себя профилактические мероприятия, в том числе профилактические медицинские осмотры, которые рекомендуется проводить 1 раз в год.

9. Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается в стоматологических отделениях, отделениях челюстно-лицевой хирургии и в других профильных отделениях медицинских организаций.

Медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях в условиях стационара оказывается врачами стоматологического профиля либо иными врачами - специалистами отделений, куда госпитализирован пациент, с участием врачей стоматологического профиля.

10. В случае возникновения стоматологического заболевания у пациента, находящегося на лечении в условиях стационара в медицинских организациях с заболеваниями иного профиля, стоматологическая помощь оказывается приглашенными врачами стоматологического профиля.

11. Специализированная, в том числе высокотехнологичная, медицинская помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях оказывается в стационарных условиях и в условиях дневного стационара врачами стоматологического профиля.

При наличии медицинских показаний к высокотехнологичным видам медицинской помощи такая помощь оказывается взрослому населению при стоматологических заболеваниях в соответствии с установленным порядком оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

12. Медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь взрослому населению при стоматологических заболеваниях, осуществляют свою деятельность в соответствии с приложениями N 1-14 к настоящему Порядку.

13. В случае выявления в ходе оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях симптомов онкологического заболевания медицинская помощь пациенту оказывается в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи онкологическим больным, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 03.12.2009 N 944н (зарегистрирован Минюстом России 15.12.2009 N 15605).

- Приложение N 1

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологической поликлиники медицинской организации, оказывающей медицинскую помощь больным стоматологическими заболеваниями в амбулаторных условиях (далее - стоматологическая поликлиника).

2. Стоматологическая поликлиника является самостоятельной медицинской организацией либо структурным подразделением многопрофильной медицинской организации, организуется для оказания первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденным настоящим приказом.

3. Организационная структура и штатная численность медицинского и другого персонала стоматологической поликлиники определяется с учетом численности обслуживаемого населения, структуры заболеваемости и иных особенностей и потребностей в оказании стоматологической помощи населению, объема оказываемой медицинской помощи.

Для стоматологических поликлиник государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 6 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

4. Оснащение стоматологической поликлиники осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологической поликлиники согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема и вида оказываемой медицинской помощи.

5. Для обеспечения функций стоматологической поликлиники в ее структуре рекомендуется предусматривать следующие подразделения:

смотровой кабинет;

отделение (кабинет) общей практики, включая мобильные стоматологические кабинеты;

лечебно-профилактическое отделение, включающее в том числе стоматологические кабинеты в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

отделение (кабинет) терапевтической стоматологии с кабинетами пародонтологии, эндодонтии и лечения заболеваний слизистой оболочки рта;

отделение (кабинет) хирургической стоматологии;

отделение (кабинет) ортопедической стоматологии;

ортодонтическое отделение (кабинет);

отделение (кабинет) анестезиологии и реанимации;

рентгенологическое отделение (кабинет);

физиотерапевтический кабинет (отделение);

кабинет гигиены;

кабинет функциональной диагностики в стоматологии;

регистратуру;

организационно-методический кабинет;

централизованное стерилизационное отделение (блок);

стоматологическую (зуботехническую) лабораторию;

кабинет медицинской статистики;

административно-хозяйственную часть;

технические службы;

иные отделы, отвечающие уставным целям медицинской организации (в том числе сервисный отдел, отдел программного обеспечения, юридический отдел).

6. В структуру стоматологической поликлиники могут включаться детские стоматологические отделения (кабинеты), деятельность которых осуществляется в соответствии с Порядком оказания медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 03.12.2009 N 946н (зарегистрирован Минюстом России 10.02.2010 N 16348), с учетом территориальных особенностей и потребностей в оказании медицинской помощи детям, страдающим стоматологическими заболеваниями.

7. На должность руководителя стоматологической поликлиники назначается специалист с высшим медицинским образованием, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность заведующего профильным отделением (кабинетом) стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности, соответствующей профилю отделения (кабинета), а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность врача-стоматолога профильного отделения (кабинета) стоматологической поликлиники назначается специалист соответствующего стоматологического профиля, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность медицинской сестры стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "медицинская сестра".

11. На должность гигиениста стоматологического стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "гигиенист стоматологический".

12. На должность зубного врача стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной врач".

13. На должность зубного техника стоматологической поликлиники назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247), по специальности "зубной техник".

14. Функции стоматологической поликлиники:

организация и проведение профилактических медицинских осмотров и санации рта взрослого населения в учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

оказание экстренной стоматологической помощи взрослому населению при острых заболеваниях и травмах челюстно-лицевой области;

оказание первичной медико-санитарной и (или) специализированной стоматологической помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях;

организация диспансерного наблюдения за взрослым населением при стоматологических заболеваниях с оценкой уровня стоматологического здоровья;

направление в установленном порядке взрослого населения при стоматологических заболеваниях на стационарное лечение в специализированные челюстно-лицевые и (или) стоматологические отделения;

проведение ортопедического лечения взрослого населения с врожденными и приобретенными дефектами зубов, зубных рядов, альвеолярных отростков, челюстей и лица;

проведение комплексного ортодонтического лечения взрослого населения с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и деформациями;

экспертиза временной нетрудоспособности, выдача листков нетрудоспособности и рекомендаций по рациональному трудоустройству, направление в медико-социальные экспертные комиссии лиц с признаками стойкой утраты трудоспособности;

анализ стоматологической заболеваемости взрослого населения и разработку мероприятий по снижению и устранению причин, способствующих возникновению заболеваний и их осложнений;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

проведение санитарно-просветительской работы среди населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала медицинских организаций, с использованием средств массовой информации;

ведение учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Приложение N 2

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отделений (кабинетов, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную медицинскую помощь (далее - стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория)).

2. Стоматологическое отделение (кабинет, лаборатория) организуется как структурное подразделение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях.

3. Оснащение стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) медицинских организаций осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) согласно приложению N 12 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению Российской Федерации при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом, в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

4. Структура и штатная численность медицинского и иного персонала стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) утверждается в зависимости от объема оказываемой медицинской помощи.

Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала устанавливается с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 7 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Заведующий стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается на должность и освобождается от нее руководителем медицинской организации. На должность заведующего стоматологическим отделением (кабинетом, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", "организация здравоохранения и общественное здоровье", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача-стоматолога стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009, N 14292), по специальностям "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология ортопедическая", "стоматология хирургическая", "челюстно-лицевая хирургия", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность медицинской сестры стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность гигиениста стоматологического стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010, N 18247), должности "медицинская сестра", "зубной врач".

10. На должность зубного техника стоматологического отделения (кабинета, лаборатории) назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функции стоматологического отделения (кабинета, лаборатории):

организация лечебно-диагностического процесса при стоматологических заболеваниях;

организация и проведение профилактических осмотров и санации рта прикрепленного контингента, в том числе в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях;

диспансерное наблюдение за пациентами с патологией зубочелюстной системы и анализ его эффективности с оценкой уровня стоматологического здоровья;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями, деформациями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с последующим их направлением в подразделение стоматологической поликлиники соответствующего профиля;

при наличии медицинских показаний направление пациентов на стационарное лечение в отделения стоматологическое и (или) челюстно-лицевой хирургии многопрофильной больницы, а также в специализированные медицинские организации;

внедрение современных методов профилактики, диагностики и лечения стоматологических заболеваний челюстно-лицевой области;

изготовление зубных протезов, челюстно-лицевых протезов и ортодонтических аппаратов;

проведение санитарно-гигиенического обучения населения, в том числе с привлечением среднего медицинского персонала (гигиенист стоматологический);

ведение утвержденных форм учетной и отчетной медицинской документации и представление отчетов о своей деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Приложение N 3

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ, НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и организациях (далее - стоматологический кабинет).

2. Стоматологический кабинет в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях (далее - стоматологический кабинет) организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации либо как структурное подразделение образовательного учреждения, организации, предприятия.

3. Медицинская помощь в стоматологических кабинетах оказывается врачами-стоматологами, врачами-стоматологами общей практики и гигиенистами стоматологическими стоматологического кабинета либо входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

4. При отсутствии стоматологических кабинетов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, медицинская помощь обучающимся в образовательных учреждениях, призывникам в призывных пунктах и сотрудникам предприятий и организаций при стоматологических заболеваниях оказывается в стоматологических поликлиниках или стоматологических отделениях (кабинетах) медицинских организаций.

5. Оснащение стоматологического кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения стоматологического кабинета в образовательных учреждениях среднего, высшего и послевузовского профессионального образования, призывных пунктах, на предприятиях и в организациях согласно приложению N 13 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. Для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения штатная численность медицинского и другого персонала стоматологического кабинета утверждается с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 8 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

7. На должность заведующего стоматологическим кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики" и "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность врача-стоматолога стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология терапевтическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность медицинской сестры стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность гигиениста стоматологического стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. На должность зубного врача стоматологического кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

12. Функциями стоматологического кабинета являются:

выявление заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, лечение их неосложненных форм и направление пациентов с осложненными формами указанных заболеваний к врачу-стоматологу-терапевту, врачу-стоматологу-хирургу, врачу-стоматологу-ортопеду, врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

выявление пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития, дефектами коронок зубов и зубных рядов с направлением их к врачу-стоматологу соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

методическое обеспечение рационального питания с целью профилактики стоматологических заболеваний;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности в установленном порядке, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности стоматологического кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

- Приложение N 4

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности мобильного стоматологического кабинета (далее - кабинет).

2. Кабинет организуется как структурное подразделение стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации.

3. Кабинет организуется для оказания медицинской помощи при стоматологических заболеваниях вне стационарных помещений медицинской организации, в том числе в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, врачами-стоматологами и врачами-стоматологами общей практики или другими специалистами стоматологического профиля, входящими в штат подразделений стоматологической поликлиники или стоматологического отделения медицинской организации, с учетом территориальных особенностей и потребностей в медицинской помощи при стоматологических заболеваниях.

4. Оснащение кабинета осуществляется в соответствии со стандартом оснащения мобильного стоматологического кабинета, согласно приложению N 11 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

5. Штатные нормативы медицинского и другого персонала кабинета утверждаются с учетом рекомендуемых штатных нормативов медицинского и другого персонала согласно приложению N 9 к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при стоматологических заболеваниях, утвержденному настоящим приказом.

6. На должность заведующего кабинетом назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. На должность врача-стоматолога кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "стоматология", "стоматология общей практики", "стоматология детская", "ортодонтия", "стоматология терапевтическая", "стоматология хирургическая", "стоматология ортопедическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

8. На должность медицинской сестры кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

9. На должность зубного врача кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

10. На должность зубного техника кабинета назначается специалист, соответствующий Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

11. Функциями кабинета являются:

выявление и лечение заболеваний зубов, пародонта и слизистой оболочки рта, направление пациентов с осложненными формами заболеваний к врачам соответствующего стоматологического профиля в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации для оказания амбулаторной медицинской помощи либо для оказания стационарной медицинской помощи в стоматологическое и (или) челюстно-лицевое отделение стационара медицинской организации;

выявление и лечение пациентов с зубочелюстно-лицевыми аномалиями и предпосылками их развития врачами-ортодонтами, а при их отсутствии выявление и направление к врачу-ортодонту в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

выявление и лечение (протезирование) пациентов с дефектами коронок зубов и зубных рядов, а при необходимости сложного протезирования направление пациентов в стоматологическую поликлинику или стоматологическое отделение многопрофильной медицинской организации;

проведение мероприятий по профилактике стоматологических заболеваний, осуществление гигиенического образования и обучения рациональной гигиене рта;

ведение учетной и отчетной документации и представление отчетов о деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством Российской Федерации;

предоставление информации о деятельности кабинета, данных о состоянии стоматологического здоровья обслуживаемого контингента и предложений по организации мероприятий, направленных на укрепление здоровья, руководству медицинской организации, в структуру которого он входит;

внедрение в клиническую практику современных достижений в области оказания медицинской помощи и проведение анализа эффективности их применения.

- Приложение N 5

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

ПОЛОЖЕНИЕ

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ХИРУРГИЧЕСКОГО

ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

1. Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности хирургического челюстно-лицевого и стоматологического отделения (с перевязочной, операционной и стоматологическим кабинетом) стационара медицинской организации (далее - отделение).

2. Отделение организуется для оказания первичной медико-санитарной и (или) специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями.

3. Оснащение отделения (в том числе операционной и стоматологического кабинета) осуществляется в соответствии со стандартом оснащения согласно приложению N 14 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

4. Структура отделения и штатная численность медицинского и другого персонала устанавливаются руководителем медицинской организации, в составе которой создано отделение, исходя из количества коек, объема оказания медицинской помощи, численности обслуживаемого населения.

Для отделений, созданных в структуре медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, численность медицинского и другого персонала устанавливается также с учетом рекомендуемых штатных нормативов согласно приложению N 10 к Порядку оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями, утвержденному настоящим приказом.

5. На должность заведующего отделением назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

6. На должность врача отделения назначается специалист, соответствующий Квалификационным требованиям к специалистам с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 07.07.2009 N 415н (зарегистрирован Минюстом России 09.07.2009 N 14292), по специальности "челюстно-лицевая хирургия" и "стоматология хирургическая", а также Квалификационным характеристикам должностей работников в сфере здравоохранения, утвержденным приказом Минздравсоцразвития России от 23.07.2010 N 541н (зарегистрирован Минюстом России 25.08.2010 N 18247).

7. Отделение создается при наличии в медицинской организации круглосуточно функционирующих подразделений:

клинико-диагностической лаборатории (экспресс-диагностика);

отделения лучевой диагностики, включающего ультразвуковую и рентгеновскую диагностику;

операционного блока (операционной);

отделения (палаты) анестезиологии-реанимации.

В структуре отделения рекомендуется предусматривать выделение палат для больных с гнойно-септическими стоматологическими заболеваниями (состояниями) с организацией противоэпидемического режима в соответствии с действующими санитарными правилами и нормами.

8. Отделение осуществляет следующие функции:

оказание диагностической, лечебной и профилактической помощи больным стоматологическими заболеваниями;

оказание консультативной помощи врачам других отделений медицинской организации в решении вопросов диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

разработка и проведение мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи в отделении;

участие в процессе повышения профессиональной квалификации персонала медицинской организации по вопросам диагностики и оказания медицинской помощи больным стоматологическими заболеваниями;

внедрение в клиническую практику современных методов диагностики, лечения и реабилитации больных стоматологическими заболеваниями;

осуществление экспертизы временной нетрудоспособности;

проведение конференций по анализу причин летальных исходов при лечении больных стоматологическими заболеваниями совместно с паталогоанатомическим отделением;

выполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий для обеспечения безопасности пациентов и персонала, предупреждения распространения внутрибольничной инфекции;

ведение учетной и отчетной документации, представление отчетов о своей деятельности, сбор данных для регистров, ведение которых предусмотрено законодательством.

- Приложение N 6

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ

ПОЛИКЛИНИКИ <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические поликлиники государственной и муниципальной систем здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│  N  │ Наименование должностей  │        Количество должностей           │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  1. │Руководитель (главный     │1                                       │

│     │врач, директор,           │                                        │

│     │президент, начальник)     │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  2. │Заместитель руководителя  │1 (для поликлиник, в которых            │

│     │(главного врача,          │предусмотрено не менее 40 врачебных     │

│     │директора, президента,    │должностей, включая должность           │

│     │начальника) по            │руководителя)                           │

│     │медицинской части         │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  3. │Заместитель руководителя  │1 (для поликлиник, в которых            │

│     │(главного врача,          │предусмотрено не менее 40 врачебных     │

│     │директора, президента,    │должностей, включая должность           │

│     │начальника) по            │руководителя)                           │

│     │административно-          │                                        │

│     │хозяйственной работе      │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  4. │Заведующий                │1 на 12 должностей врачей-стоматологов, │

│     │стоматологическим         │но не более 3-х должностей              │

│     │отделением                │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  5. │Заведующий отделением     │1 на поликлинику при наличии не менее   │

│     │ортопедической            │4-х должностей врачей-стоматологов-     │

│     │стоматологии, заведующий  │ортопедов, врачей-ортодонтов            │

│     │ортодонтическим отделением│                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  6. │Главная медицинская сестра│1                                       │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  7. │Заведующий                │1 (для поликлиник, в которых            │

│     │стоматологической         │предусмотрено не менее 15 должностей    │

│     │(зуботехнической)         │зубных техников)                        │

│     │лабораторией              │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  8. │Старший зубной техник     │1 вместо должности зубного техника (для │

│     │                          │поликлиник, в которых предусмотрено не  │

│     │                          │менее 15 должностей зубных техников, а  │

│     │                          │также на каждые 10 должностей зубных    │

│     │                          │техников, свыше 15 должностей зубных    │

│     │                          │техников)                               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  9. │Заведующий                │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│     │стоматологическим         │должностей врачей стоматологического    │

│     │кабинетом (разных         │профиля                                 │

│     │профилей)                 │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог <*>       │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│     │(суммарно)                │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-стоматолог-терапевт  │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-стоматолог-хирург    │1,5 на 10 000 человек взрослого         │

│     │                          │населения                               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Врач-стоматолог-ортопед   │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │сельского населения;                    │

│     │                          │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Врач-ортодонт             │а) 1 на 10 000 человек взрослого        │

│     │                          │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Врач-анестезиолог-        │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     │

│     │реаниматолог              │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Врач-рентгенолог          │1 на 15 000 рентгеновских снимков в год │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Врач-физиотерапевт        │0,15 на 10 000 взрослого населения      │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Зубной врач <*>           │Вводится по ведомости замены по         │

│     │                          │нормативам врача-стоматолога            │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра        │1 на 1 должность врача                  │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Гигиенист                 │1 на 6 должностей врача                 │

│     │стоматологический         │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинская сестра-       │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│     │анестезист                │реаниматолога                           │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Зубной техник             │2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   │

│     │                          │ортопеда;                               │

│     │                          │2 на 1 должность врача-ортодонта        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Рентгенолаборант          │1 в смену                               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 24. │Медицинская сестра по     │1 на 15 тыс. условных процедурных       │

│     │физиотерапии              │единиц в год                            │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 25. │Медицинский статистик     │1 на 20 должностей врачей               │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 26. │Медицинский регистратор   │1 на 6 должностей врачей                │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 27. │Старшая медицинская       │1 при наличии не менее 8 должностей     │

│     │сестра регистратуры       │медицинских регистраторов, вместо       │

│     │                          │одной из них                            │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 28. │Старшая медицинская сестра│1 на 1 должность заведующего отделением │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 29. │Сестра-хозяйка            │1                                       │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 30. │Санитарка                 │1 на:                                   │

│     │                          │   1 должность врача-стоматолога-       │

│     │                          │хирурга;                                │

│     │                          │   2 должности врача-стоматолога        │

│     │                          │других специальностей;                  │

│     │                          │   2 должности врача-стоматолога-       │

│     │                          │ортопеда и врача-ортодонта;             │

│     │                          │   2 должности медицинских сестер       │

│     │                          │отделения физиотерапии;                 │

│     │                          │   регистратуру;                        │

│     │                          │   20 должностей зубных техников        │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

- Приложение N 7

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА ОТДЕЛЕНИЯ (КАБИНЕТА,

ЛАБОРАТОРИИ) СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ

МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения (кабинеты, лаборатории) стоматологического профиля в медицинских организациях государственной и муниципальной системы здравоохранения.

┌─────┬──────────────────────────┬────────────────────────────────────────┐

│  N  │ Наименование должностей  │        Количество должностей           │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  1. │Заведующий                │1 на 8 должностей врачей-стоматологов   │

│     │стоматологическим         │всех специальностей                     │

│     │отделением                │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  2. │Заведующий                │1 при наличии не менее 4-х должностей   │

│     │ортопедическим            │врачей-стоматологов-ортопедов и (или)   │

│     │отделением, заведующий    │врачей-ортодонтов                       │

│     │ортодонтическим           │                                        │

│     │отделением                │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  3. │Заведующий                │0,5 на кабинет при наличии не менее 2-х │

│     │стоматологическим         │должностей врачей стоматологического    │

│     │кабинетом (разных         │профиля                                 │

│     │профилей)                 │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  4. │Заведующий                │1 (для лабораторий, в штате которых     │

│     │стоматологической         │предусмотрено не менее 10 должностей    │

│     │(зуботехнической)         │зубных техников)                        │

│     │лабораторией              │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  5. │Старшая медицинская       │1 на 1 должность заведующего            │

│     │сестра                    │отделением, 0,5 на кабинет при наличии  │

│     │                          │не менее 2-х должностей врачей          │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  6. │Старший зубной техник     │1 вместо должности зубного техника      │

│     │                          │(для лабораторий, в штате которой       │

│     │                          │предусмотрено не менее 15 должностей    │

│     │                          │зубных техников, а также на каждые 10   │

│     │                          │должностей зубных техников, свыше 15    │

│     │                          │должностей зубных техников), 0,5 на     │

│     │                          │лабораторию при наличии не менее 2-х    │

│     │                          │должностей зубных техников              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  7. │Врач-стоматолог <*>       │5 на 10 000 человек взрослого населения │

│     │(суммарно)                │                                        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  8. │Врач-стоматолог-терапевт  │5 на 10 000 человек взрослого населения │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│  9. │Врач-стоматолог-хирург    │1,5 на 10 000 человек взрослого         │

│     │                          │населения                               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 10. │Врач-стоматолог-ортопед   │а) 1,5 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,7 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │сельского населения;                    │

│     │                          │в) 0,8 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 11. │Врач-ортодонт             │а) 1 на 10 000 человек взрослого        │

│     │                          │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,5 на 10 000 человек взрослого      │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 12. │Врач-анестезиолог-        │а) 0,25 на 10 000 человек взрослого     │

│     │реаниматолог              │городского населения;                   │

│     │                          │б) 0,12 на 10 000 человек взрослого     │

│     │                          │населения других населенных пунктов     │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 13. │Зубной врач <*>           │Вводится по ведомости замены по         │

│     │                          │нормативам врача-стоматолога            │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 14. │Медицинская сестра        │1 на 1 должность врача                  │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 15. │Гигиенист                 │1 на 6 должностей врача                 │

│     │стоматологический         │стоматологического профиля в            │

│     │                          │отделении, 0,5 на кабинет при           │

│     │                          │наличии не менее 2-х должностей         │

│     │                          │врачей стоматологического профиля       │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 16. │Медицинская сестра-       │1,5 на 1 должность врача-анестезиолога- │

│     │анестезист                │реаниматолога                           │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 17. │Зубной техник             │2,5 на 1 должность врача-стоматолога-   │

│     │                          │ортопеда;                               │

│     │                          │2 на 1 должность врача-ортодонта        │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 18. │Рентгенолаборант          │1 в смену                               │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 19. │Медицинская сестра по     │1 на 15 тыс. условных процедурных       │

│     │физиотерапии              │единиц в год                            │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 20. │Медицинский статистик     │1 на 20 должностей врачей               │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 21. │Медицинский регистратор   │1 на 6 должностей врачей                │

│     │                          │стоматологического профиля              │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 22. │Сестра-хозяйка            │1 на отделение                          │

├─────┼──────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤

│ 23. │Санитарка                 │1 на:                                   │

│     │                          │   1 должность врача-стоматолога-       │

│     │                          │хирурга;                                │

│     │                          │    2 должности врача-стоматолога       │

│     │                          │других специальностей;                  │

│     │                          │    2 должности врача-стоматолога-      │

│     │                          │ортопеда и врача-ортодонта;             │

│     │                          │    2 должности медицинских сестер      │

│     │                          │отделения физиотерапии;                 │

│     │                          │    регистратуру;                       │

│     │                          │    20 должностей зубных техников       │

└─────┴──────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘

--------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача, выполняющего свои должностные обязанности в соответствии с действующими актами.

- Приложение N 8

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО И ДРУГОГО ПЕРСОНАЛА СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО

КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО

И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ

ПУНКТАХ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на стоматологические кабинеты государственной и муниципальной системы здравоохранения.

| N | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 0,5 на кабинет при наличии не менее 2 должностей врачей стоматологического профиля |
| 2. | Врач-стоматолог (врач- стоматолог общей практики, врач- стоматолог-терапевт) (суммарно) | 1 на 2000 человек взрослого населения, но не менее 1 должности на кабинет (не более 2-х должностей на 1 кресло при двухсменной работе) <*> |
| 3. | Зубной врач <*> | Вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 на 1 должность врача стоматологического профиля |
| 5. | Гигиенист стоматологический | 1 на кабинет (при наличии рабочего места) |
| 6. | Санитарка | 1 на 2 должности врачей стоматологического профиля, но не менее 1 должности на кабинет |

--------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога при необходимости может быть заменена на должность зубного врача.

- Приложение N 9

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА МОБИЛЬНОГО

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА

| N | Наименование должностей | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий | 0,5 |
| 2. | Врач-стоматолог <*> (врач- стоматолог общей практики), врач- стоматолог-ортопед, врач-стоматолог других профилей (суммарно) | 1 на рабочую смену |
| 3. | Зубной врач <*> | вводится по ведомости замены по нормативам врача-стоматолога |
| 4. | Медицинская сестра | 1 |
| 5. | Зубной техник | 1 на 1 должность врача-стоматолога- ортопеда или врача-ортодонта |
| 6. | Санитарка | 1 |

--------------------------------

<*> Должность врача-стоматолога в штатном расписании может быть при необходимости заменена на должность зубного врача.

- Приложение N 10

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ШТАТНЫЕ НОРМАТИВЫ

МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

(ИЗ РАСЧЕТА НА 30 КОЕК) <*>

--------------------------------

<*> Рекомендуемые штатные нормативы медицинского и другого персонала распространяются на отделения государственной и муниципальной систем здравоохранения.

| N | Наименование должности | Количество должностей |
| --- | --- | --- |
| 1. | Заведующий отделением (врач челюстно-лицевой хирург или врач-стоматолог-хирург) | 1 |
| 2. | Врач челюстно-лицевой хирург или врач- стоматолог-хирург | 2 |
| 3. | Старшая медицинская сестра | 1 |
| 4. | Сестра-хозяйка | 1 |
| 5. | Медицинская сестра палатная | 8,5 (два круглосуточных поста) |
| 6. | Медицинская сестра процедурной | 2 |
| 7. | Медицинская сестра перевязочной | 2 |
| 8. | Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 8,5 (два круглосуточных поста) |
| 9. | Санитарка-буфетчица | 2 |
| 10. | Санитарка | 8 |

- Приложение N 11

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ ПОЛИКЛИНИКИ

- 1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель <*> | не менее 1 на кабинет |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов <*> | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп <*> | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) <*> при отсутствии физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой <*> | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности <***> |
| 15. | Бормашина зуботехническая <*> | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная <*> | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) <*> | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименований на кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) <*> | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 37. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ) <*> | не менее не менее 10 на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее не менее 3 на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной <*> | не менее 1 на отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов <*> | не менее 1 набора на 10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический эндодонтический <*> понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный <*> с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический <*> | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта на поликлинику (отделение) <***> |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | в соответствии с СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | не менее 1 на рабочее место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет <*>, не менее 1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию <***> |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза <*> | 1 на кабинет |

- 2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель <*> | не менее 1 на кабинет <***> |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) <*> при отсутствии физиотерапевтического кабинета | 1 на кабинет |
| 9. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 10. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) <*> | 1 на отделение (при наличии отдельного помещения в соответствии с СанПиН) |
| 16. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 2 на рабочее место врача |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Лупа бинокулярная | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 29. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии в центральной стерилизационной <*> | 1 на отделение |
| 30. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 31. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | по 1 на рабочее место врача |
| 32. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 33. | Набор для депофореза <*> | 1 на кабинет |
| 34. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб | по требованию не менее набора на должность врача |
| 35. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 36. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы, - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место врача |
| 37. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 38. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов <*> | по требованию не менее 1 наборов на 10 посещений |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор на кабинет |
| 40. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 41. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 43. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 44. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*> | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник стоматологический эндодонтический <*> понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не менее 1 на должность врача |
| 46. | Наконечник стоматологический редукторный <*> с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 47. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 48. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 49. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 51. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 52. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 53. | Пинцеты анатомические разных размеров | 3 на рабочее место врача |
| 54. | Прибор для вертикальной конденсации горячей гуттаперчи <*> | 1 на кабинет |
| 55. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 56. | Прибор для разогревания гуттаперчи <*> | 1 на кабинет |
| 57. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 58. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - для медицинского отбеливания зубов <*> | по требованию не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 59. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 комплект на отделение <***> |
| 60. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не менее 2 |
| 61. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 62. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | в соответствии с СанПиН |
| 63. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 64. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 65. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 на рабочее место врача |
| 66. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 67. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 69. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 70. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 71. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 на кабинет |
| 72. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 73. | Шкаф для медицинской одежды | в соответствии с СанПиН |
| 74. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 на рабочее место врача |
| 75. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |

- 3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 5. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 7. | Бормашина стоматологическая портативная при отсутствии МРУ и УС с микромотором | 1 на кабинет |
| 8. | Бормашина стоматологическая портативная с физиодиспенсером <*> | 1 на отделение |
| 9. | Боры стоматологические для прямого и углового наконечника | по требованию не менее 10 наименований по 2 каждого наименования |
| 10. | Диатермокоагулятор хирургический, стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 11. | Долота и остеотомы медицинские в ассортименте | по требованию не менее 2 наименований по 2 каждого наименования |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место врача |
| 13. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 на кабинет |
| 14. | Иглы для проведения пункционной биопсии и аспирационного цитологического метода исследования <*> | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 5 на рабочее место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | не менее 2 на кабинет |
| 17. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 18. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 19. | Корцанг прямой | не менее 5 на кабинет |
| 20. | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ и УС | 1 на 2 должности врача при двухсменной работе |
| 21. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 22. | Кюрета хирургическая разных размеров | по требованию не менее 5 |
| 23. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 24. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию <***> |
| 25. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | по требованию не менее 5 на рабочее место врача |
| 26. | Лупа бинокулярная для врача | по требованию не менее 1 на кабинет |
| 27. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной <*> | 1 на отделение |
| 28. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога <*>: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 29. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 30. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 31. | Набор инструментов, игл и шовного материала | по требованию не менее двух видов |
| 32. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя | по требованию <***> |
| 33. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 34. | Набор инструментов и приспособлений для синуслифтинга <*> (при работе с имплантатами) | не менее 2 |
| 35. | Набор инструментов хирургических для проведения операции имплантации <*> (при работе с имплантатами) | 2 |
| 36. | Наборы зондов Боумена для зондирования (бужирования) протоков слюнных желез | не менее 1 |
| 37. | Наборы инструментов для ретроградного пломбирования корневых каналов <*> | не менее 1 |
| 38. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 39. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 40. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 41. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 42. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на кабинет |
| 43. | Ножницы в ассортименте | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 46. | Пинцеты анатомические разных размеров | по требованию не менее 5 на кабинет |
| 47. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на отделение |
| 48. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 49. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета <*> | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - анестетики, - антисептические препараты | по требованию |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение <***> |
| 52. | Распаторы стоматологические | по требованию, не менее 2 |
| 53. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | согласно СанПиНа |
| 55. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 3 |
| 56. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию в соответствии с СанПиН <***> |
| 57. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 58. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на кабинет |
| 59. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 61. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 62. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 63. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 65. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию <***> |
| 66. | Штатив медицинский для длительных инфузионных вливаний | 1 на кабинет |
| 67. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 25 на рабочее место врача |
| 68. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | по требованию не менее 2 |
| 69. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | по требованию, не менее 15 на рабочее место врача |
| 70. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |

- 4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский) при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов <*> | 1 на кабинет |
| 6. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 7. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой | 1 на кабинет |
| 8. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | 3 на кабинет |
| 9. | Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и защитным боксом (эргобокс) | 1 на кабинет, на рабочее место врача <*> |
| 10. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) <*> | 1 на кабинет |
| 11. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на кабинет |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 2 наименований на рабочее место врача |
| 16. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 17. | Инъектор стоматологический для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 18. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | 1 на кабинет |
| 19. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 20. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 21. | Компрессор стоматологический (безмасленный) при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 22. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 23. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 24. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 25. | Кресло стоматологическое при отсутствии в МРУ и УС | 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 26. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 27. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Ложки стоматологические оттискные стандартные (металлические) | не менее 6 наименований, не менее 5 каждого наименования на должность врача |
| 29. | Лупа бинокулярная <*> | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментация) при отсутствии центральной стерилизационной <*> | 1 на отделение |
| 31. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 32. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место врача |
| 33. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики при отсутствии в МРУ и УС | 2 на рабочее место врача |
| 34. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 набор на кабинет |
| 35. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место |
| 36. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
| 37. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 38. | Набор инструментов ортопедических для работы с имплантатами <*> (при работе с имплантатами) | 1 на кабинет |
| 39. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 40. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 41. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 42. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 43. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 2 на рабочее место врача |
| 44. | Наконечник турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 45. | Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*> | не менее 2 на рабочее место |
| 46. | Наконечник эндодонтический <*> (понижающий) механический угловой для микромотора (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой или без (повышающий) механический угловой для микромотора, под турбинный бор | не менее 1 на одну должность врача |
| 48. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС | 1 на кабинет |
| 49. | Нож для гипса | 1 на рабочее место врача |
| 50. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
| 51. | Ножницы зуботехнические коронковые | 1 на рабочее место врача |
| 52. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место врача |
| 53. | Окклюдатор | не менее 2 на одну должность врача |
| 54. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 55. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 57. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 58. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 59. | Палитра для красок стоматологическая | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Параллелометр стоматологический <*> | 1 на кабинет |
| 61. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
| 62. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 63. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 64. | Радиовизиограф или рентген дентальный при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | 1 на отделение <***> |
| 65. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 66. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 3 |
| 67. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 68. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 69. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 70. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию <***> |
| 71. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 72. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 на рабочее место врача |
| 73. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 74. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет <*> не менее 1 на отделение |
| 75. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 76. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 77. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 78. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 79. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | 1 на кабинет |
| 80. | Шкаф медицинский для медикаментов | 1 на кабинет |
| 81. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по числу сотрудников |
| 82. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
| 83. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
| 84. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
| 85. | Щипцы стоматологический крампонные | 1 на рабочее место |
| 86. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 87. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |

- 5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов | 1 |
| 2. | Аппарат для вертикального сверления гипсовых моделей (пиндексмашина) <*> | 1 |
| 3. | Аппарат для вертикального разрезания гипсовых моделей <*> | 1 |
| 4. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп <*> | 1 |
| 5. | Аппарат с принадлежностями для литья металла зубных протезов <*> | 1 |
| 6. | Аппарат с принадлежностями для предварительного прогрева литьевых форм <*> | 1 |
| 7. | Аппарат для прессования ортодонтических пластинок при выполнении ортодонтических работ | 1 |
| 8. | Аппарат контактной (электродуговой) сварки зубных протезов <*> | 1 |
| 9. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 10. | Аппарат для световой полимеризации стоматологической пластмассы <*> | 1 |
| 11. | Аппарат для пайки и сварки зубных протезов лазером <*> | 1 |
| 12. | Аппарат для электропневмовакуумного штампования <*> | 1 |
| 13. | Бормашина зуботехническая при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 14. | Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы и силикона | 2 |
| 15. | Весы медицинские настольные (от 2 граммов до 1 килограмма) | 1 |
| 16. | Вибростол стоматологический зуботехнический | 1 |
| 17. | Воскотопка зуботехническая | 1 на рабочее место зубного техника |
| 18. | Вытяжной шкаф | по требованию <***> |
| 19. | Гидрополимеризатор для полимеризации стоматологической пластмассы на водяной бане под давлением <*> | не менее 1 |
| 20. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | 1 на каждую раковину |
| 21. | Гипс зуботехнический | не менее двух видов |
| 22. | Гипсовый нож зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 23. | Горелка зуботехническая с подводом газа или спиртовка или электрошпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 24. | Емкости (контейнеры) для хранения готовых моделей | по требованию |
| 25. | Емкости для замешивания пластмассы <*> | 3 на рабочее место зубного техника |
| 26. | Емкость для замешивания гипса (резиновая колба) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 27. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные шлифовальные, - диски сепарационные и круги, - фрезы зуботехнические | по требованию <***> |
| 28. | Изоляционные зуботехнические лаки | не менее 4 наименований |
| 29. | Инструменты и материалы для фиксации аттачменов (устройство для фиксации съемных зубных протезов) <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный) централизованный с резервным блоком <*> | по расчетной мощности |
| 31. | Компрессор для полимеризатора при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на аппарат |
| 32. | Компрессор для подачи сжатого воздуха к зуботехническим столам при отсутствии центральной подачи воздуха | 1 на 3 стола |
| 33. | Контейнер для мусора | по требованию <***> |
| 34. | Лотки медицинские | не менее 1 на рабочее место зубного техника |
| 35. | Металл (сплав стоматологический) <*> | не менее 2 наименований |
| 36. | Кювета зуботехническая для дублирования моделей <*> | по требованию |
| 37. | Кювета зуботехническая большая <*> | по требованию |
| 38. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 39. | Лампа бактерицидная (переносная) <*> | по требованию <***> |
| 40. | Лобзик стоматологический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 41. | Ложка зуботехническая для металла <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 42. | Моделировочные шпатели зуботехнические | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | 1 на рабочее место зубного техника |
| 44. | Набор для ортодонтических работ <*> | 1 |
| 45. | Набор для работы с керамикой <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 46. | Набор измерительных ортодонтических инструментов <*> | по требованию |
| 47. | Набор инструментов зуботехнический для работы с имплантатами <*> | по требованию |
| 48. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами <*> | 1 |
| 49. | Набор зуботехнических восков | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 50. | Набор искусственных зубов в ассортименте <*> | ассортимент на лабораторию |
| 51. | Набор ортодонтической проволоки разного диаметра и сечения <*> | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 52. | Набор стоматологических пластмасс в ассортименте <*> | ассортимент на лабораторию |
| 53. | Набор полировочных щеток и резиновых кругов для шлифовки и полировки стоматологических материалов | 3 на рабочее место зубного техника |
| 54. | Набор стандартных заготовок для коронок, колец <*> | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 55. | Набор щипцов ортодонтических <*> | 1 комплект на рабочее место зубного техника |
| 56. | Наконечник турбинный стоматологический высокоскоростной без фиброоптики с управлением <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 57. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место зубного техника |
| 58. | Ножницы коронковые <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 59. | Нож-шпатель зуботехнический | 1 на рабочее место зубного техника |
| 60. | Окклюдатор зуботехнический | не менее 5 на рабочее место зубного техника |
| 61. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 62. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 63. | Очки защитные для зубного техника | 1 на рабочее место зубного техника |
| 64. | Палитра для красок стоматологическая <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 65. | Параллелометр стоматологический <*> | 1 |
| 66. | Пароструйная установка <*> для пароструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 67. | Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной очистки зуботехнических изделий | не менее 1 |
| 68. | Печь муфельная <*> | не менее 1 |
| 69. | Печь для обжига керамики <*> | не менее 1 |
| 70. | Печь для выплавки воска <*> | не менее 1 |
| 71. | Печь для прессованной керамики <*> | не менее 1 |
| 72. | Пинцет зуботехнический | 2 на рабочее место зубного техника |
| 73. | Полировочный станок с пылеуловителем <*> (при работе с драгоценными металлами) | 1 |
| 74. | Пресс для выдавливания гипса <*> | 1 |
| 75. | Пресс для кювет зуботехнический гидравлический <*> | 1 |
| 76. | Пресс для формовки пластмассы <*> | по требованию |
| 77. | Прибор для обрезки гипсовых моделей | 1 |
| 78. | Полировочные порошки и пасты | 1 комплект на рабочее место |
| 79. | Рабочий зуботехнический стол, оснащенный местной вытяжкой, индивидуальным светильником, микромотором, подачей воздуха под давлением, турбиной <*>, горелкой, электрошпателем | 1 на рабочее место зубного техника |
| 80. | Резиновые колбы для замешивания гипса | 5 на рабочее место зубного техника |
| 81. | Светильник зуботехнический при отсутствии в комплектации стола зуботехнического | 1 на рабочее место зубного техника |
| 82. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | согласно СанПиНа |
| 83. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | по требованию не менее 2 штук |
| 84. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН <***> |
| 85. | Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса и бункерами для хранения гипса | 1 |
| 86. | Стол лабораторный для работы с материалами | 1 |
| 87. | Стол письменный | 1 |
| 88. | Стул зубного техника с оснащением при отсутствии в комплекте со столом зуботехническим | 1 на рабочее место зубного техника |
| 89. | Тигель керамический для стоматологии <*> | по требованию |
| 90. | Трегеры <*> | по требованию |
| 91. | Фрезерный параллелометр <*> | 1 на лабораторию |
| 92. | Формирователи цоколей контрольных моделей <*> | 2 на рабочее место |
| 93. | Фрезы зуботехнические для гипса | 1 набор на рабочее место зубного техника |
| 94. | Шлиф-мотор стоматологический при работе базисными пластмассами | 1 на рабочее место зубного техника |
| 95. | Шлиф-мотор стоматологический с защитным экраном и пылеуловителем для полировки зубных протезов | 1 на 5 рабочих мест зубного техника |
| 96. | Шпатели в ассортименте | 3 наименования на рабочее место зубного техника |
| 97. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | 1 |
| 98. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 99. | Шпатель электрический моделировочный для воска <*> | 1 на рабочее место зубного техника |
| 100. | Щипцы зуботехнические крампонные | 1 на рабочее место зубного техника |
| 101. | Щипцы зуботехнические круглые | 1 на рабочее место зубного техника |
| 102. | Щипцы зуботехнические кусачки | 1 на рабочее место зубного техника |
| 103. | Щипцы зуботехнические плоскогубцы | 1 на рабочее место зубного техника |

- 6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор паровой настольный) | 1 на кабинет |
| 4. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов <*> | 1 на кабинет |
| 5. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой <*> | 1 на рабочее место |
| 6. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 7. | Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте | не менее 2 наименований |
| 8. | Внутриротовая видеокамера <*> | по требованию |
| 9. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | по требованию не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 10. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 11. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 12. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | 1 на кабинет |
| 13. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 14. | Комплект для позиционирования лингвальных брекетов <*> | не менее 1 |
| 15. | Комплект приспособлений для профилактики аномалий прикуса | не менее 1 |
| 16. | Компрессор (если установка не укомплектована) | по расчетной мощности |
| 17. | Контейнеры для хранения изготовленных аппаратов, силиконовых ложек с позиционированными лингвальными брекетами | по требованию |
| 18. | Корнцанги прямой, изогнутый | не менее 3 на кабинет |
| 19. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 20. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 22. | Лампа бактерицидная для помещений передвижная <*> | по требованию <***> |
| 23. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 24. | Ложки стоматологические оттискные | не менее 10 штук на одну должность врача |
| 25. | Материалы для временной и постоянной фиксации ортодонтических конструкций, дентингерметизирующий ликвид или праймер. | по требованию |
| 26. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС) - включающая блок врача стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели)) или Место рабочее универсальное врача стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом. | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 27. | Набор медицинских зуботехнических режущих ротационных инструментов (диски, боры, фрезы) | 1 на рабочее место врача |
| 28. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 29. | Набор (инструментов, щеток, дисков, боров, головок шлифовальных, резиновых, силиконовых, штрипсов, полировочной пасты) для шлифования и полирования эмали зубов после снятия брекетов | не менее 1 набора на одну должность врача |
| 30. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 на поликлинику |
| 31. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 32. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 33. | Набор щипцов ортодонтических и зажимов | не менее 5 наименований |
| 34. | Наборы восков зуботехнических в ассортименте | не менее 3 наименований на рабочее место врача |
| 35. | Наборы инструментов для работы с металлическими коронками и кольцами | не менее 1 на кабинет |
| 36. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 37. | Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | 2 на установку |
| 38. | Наконечники стоматологические прямой и и угловой для микромотора | 2 на установку |
| 39. | Негатоскоп настенный | 1 на кабинет |
| 40. | Ножницы в ассортименте | 2 наименования на рабочее место врача |
| 41. | Ножницы для обрезания коронок | 1 на рабочее место врача |
| 42. | Оборудование и приспособления для работы с гипсом и оттискными материалами (ложки оттискные, чашки резиновые, шпатели) | не менее 1 комплекта на кабинет |
| 43. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 2 наименований на кабинет |
| 44. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 45. | Периотест <*> (Прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) | 1 на отделение |
| 46. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 47. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации |  |
| 48. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - ортодонтические клеи, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности | по требованию не менее двух наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 49. | Ретракторы губные стоматологические | по требованию |
| 50. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | в соответствии с СанПиН <***> |
| 51. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 52. | Стекла для замешивания материалов | по требованию |
| 53. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 на рабочее место врача |
| 54. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 55. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 56. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | 1 на кабинет <*>, не менее 1 на отделение |
| 57. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 58. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место ассистента |
| 59. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Стул для медсестры | 1 на рабочее место медсестры |
| 61. | Цифровой фотоаппарат <*> | 1 на кабинет <*>, не менее 1 на отделение |
| 62. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 63. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 64. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения диагностических моделей | по требованию |
| 66. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 67. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |

- 7. Стандарт оснащения физиотерапевтического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Аппарат для низкочастотной терапии <*> | не менее 1 |
| 5. | Аппарат лазерный хирургический фотодинамического и гипертермического воздействия <*> | не менее 1 |
| 6. | Аппарат для УВЧ-терапии | не менее 1 |
| 7. | Аппарат для УФО-терапии (облучатель ультрафиолетовый гелиотерапевтический) | не менее 1 |
| 8. | Аппарат для электро(фоно)фореза, для гальванизации, лекарственного электрофореза | не менее 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 10. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 на рабочее место врача |
| 11. | Гель-фотосенсибилизатор к световому излучению <*> | по требованию |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 наименований на кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 16. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 17. | Коронкосниматель стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Корцанг прямой | 3 на кабинет |
| 19. | Кресло стоматологическое при отсутствии УС | 1 на рабочее место |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 21. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации <*> (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 22. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений (переносная) <*> | по требованию <***> |
| 23. | Место рабочее врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 комплект на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 24. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 на кабинет |
| 25. | Набор для депофореза | 1 |
| 26. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 27. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 28. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 29. | Наконечник механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 30. | Наконечник механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 31. | Ножницы в ассортименте | 3 на рабочее место врача |
| 32. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 33. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 на кабинет |
| 34. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект на рабочее место врача |
| 35. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 на рабочее место врача |
| 36. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 на кабинет |
| 37. | Раствор для обработки твердых тканей зуба <*> | по требованию |
| 38. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 39. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 40. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 41. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 на рабочее место врача |
| 42. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 на кабинет |
| 43. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 44. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 45. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте УС | 1 на рабочее место врача |
| 46. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 47. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 48. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 49. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |

- 8. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф <*> | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения: - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства | по требованию <***> |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная <*> | по требованию <***> |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой <*> | не менее 1 на отделение(кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в комплекте | 1 на отделение (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию <***> |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

- 9. Стандарт оснащения кабинета функциональной диагностики

в стоматологии стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аксиограф <*> | не менее 1 |
| 2. | Артикулятор стоматологический с лицевой дугой <*> | не менее 1 |
| 3. | Аппарат электроодонтодиагностики <*> (одонтосенсиметр, одонтометр) | не менее 1 |
| 4. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций - маски - перчатки смотровые, диагностические - бумажные нагрудные салфетки для пациентов - полотенца для рук в контейнере - салфетки гигиенические - перевязочные средства - слюноотсосы - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 6. | Кинезиограф <*> | 1 |
| 7. | Кресло стоматологическое при отсутствии в УС | 1 на дентальный аппарат |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 9. | Лампа бактерицидная для помещений передвижная <*> | по требованию <***> |
| 10. | Место рабочее врача стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) | 1 на 2 врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 11. | Миотонометр <*> (гнатодинамометр) | не менее 1 |
| 12. | Миостим <*> (электронейростимулятор, нейромиостимулятор, стимулятор периферических нервов) | не менее 1 |
| 13. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 14. | Периотест <*> (прибор для определения подвижности зубов, коронок и имплантатов) | не менее 1 |
| 15. | Реополярограф <*> | не менее 1 |
| 16. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Столик стоматологический | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 20. | Стул для врача | 1 |
| 21. | Т-скан для оценки окклюзии зубных рядов <*> (аппарат для определения центральной окклюзии) | 1 |
| 22. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов и инструментов | не менее 1 на кабинет |
| 23. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 24. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 25. | Электромиограф для контактных исследований <*> | не менее 1 |

- 10. Стандарт оснащения мобильного

стоматологического кабинета

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), портативный | 1 |
| 2. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | 1 |
| 3. | Амальгаммосмеситель <*> | по требованию <***> |
| 4. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 5. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов <*> | 1 |
| 6. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 7. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 10. | Бормашина зуботехническая <*> | 1 |
| 11. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) <*> | 1 |
| 12. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | 1 |
| 13. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 14. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции |
| 15. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований |
| 16. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименований |
| 17. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 18. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 |
| 19. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | 1 |
| 20. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки <*>, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 21. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 |
| 22. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 23. | Коронкосниматель стоматологический | 1 |
| 24. | Корцанг прямой | 3 |
| 25. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 26. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 27. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | 5 |
| 28. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 29. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 30. | Ложки стоматологические оттискные <*> | не менее 36 |
| 31. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее 3 |
| 32. | Лупа бинокулярная для врача | 1 |
| 33. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 |
| 34. | Микрометр (зуботехнический) <*> | 1 |
| 35. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | 2 |
| 36. | Мобильный стоматологический кабинет на базе автомобильного шасси (при комплектации кабинета, дублированные позиции исключаются) | 1 |
| 37. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 |
| 38. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | 1 |
| 39. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический - зеркало стоматологическое - зонд стоматологический угловой - пинцет зубоврачебный - экскаваторы зубные - гладилка широкая двухсторонняя - гладилка-штопфер - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 40. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 3 |
| 41. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 набор |
| 42. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 43. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 44. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 45. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 46. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место |
| 47. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место |
| 48. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место |
| 49. | Наконечник стоматологический эндодонтический <*> понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 |
| 50. | Наконечник стоматологический редукторный <*> с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | по требованию не менее 1 на рабочее место |
| 51. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 52. | Нож стоматологический для гипса <*> | 1 |
| 53. | Ножницы в ассортименте | 3 |
| 54. | Ножницы зуботехнические коронковые <*> | 1 |
| 55. | Нож-шпатель зуботехнический <*> | 1 |
| 56. | Окклюдатор <*> | не менее 3 |
| 57. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 58. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 59. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований |
| 60. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 61. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 |
| 62. | Параллелометр стоматологический <*> | 1 |
| 63. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 64. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 |
| 65. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 66. | Радиовизиограф и рентген дентальный аппарат <*> | 1 <***> |
| 67. | Распаторы стоматологические | 2 |
| 68. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - для временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида расходного материала на кабинет |
| 69. | Ретракторы (десневые) стоматологические | по требованию не менее 2 штук |
| 70. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 71. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях | по требованию <***> |
| 72. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 73. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию <***> |
| 74. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 75. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 |
| 76. | Стерилизатор суховоздушный | 1 |
| 77. | Встроенный рабочий стол | 1 |
| 78. | Столик стоматологический | 1 |
| 79. | Стул для ассистента врача | 1 |
| 80. | Стул для врача-стоматолога | 1 |
| 81. | Встроенный шкаф для медицинской одежды | 1 |
| 82. | Встроенный шкаф для хранения расходных материалов | 1 |
| 83. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | 1 на рабочее место врача |
| 84. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | 1 на рабочее место врача |
| 85. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | 1 на рабочее место врача |
| 86. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 87. | Щипцы стоматологические крампонные | 1 на рабочее место |
| 88. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 89. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 90. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |
| 91. | Набор для депофореза <*> | 1 на кабинет |

- 11. Стандарт оснащения централизованного стерилизационного

отделения (блока) стоматологической поликлиники

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой) | по расчету производительности |
| 2. | Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор паровой настольный) | по расчету производительности |
| 3. | Аквадистиллятор медицинский | по расчету производительности |
| 4. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 5. | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, хирургические, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - и другие изделия | по требованию <***> |
| 6. | Компрессор медицинский безмасляный | по техническому расчету и параметрам |
| 7. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 8. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижной <*> | по требованию <***> |
| 9. | Машина упаковочная (для предстерилизационной упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 10. | Моечная машина (для предстерилизационной обработки упаковки инструментария) | по расчету производительности |
| 11. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 на кабинет |
| 12. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 13. | Ножницы в ассортименте | 2 на рабочее место |
| 14. | Очиститель ультразвуковой (устройство - ванна ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | по расчету производительности |
| 15. | Очки защитные для персонала | по требованию |
| 16. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | по расчету производительности |
| 17. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 18. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 19. | Стерилизатор суховоздушный | по расчету производительности |
| 20. | Стол моечный | по расчету производительности |
| 21. | Стол письменный медицинский | 1 на рабочее место |
| 22. | Столик медицинский подкатной | по требованию |
| 23. | Стул медицинский | 1 на рабочее место |
| 24. | Шкаф медицинский для одежды | по требованию |
| 25. | Шкаф для хранения расходных материалов | по требованию |

--------------------------------

<*> Позиции, которые являются обязательными для оснащения, только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- Приложение N 12

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ОТДЕЛЕНИЙ (КАБИНЕТОВ, ЛАБОРАТОРИЙ)

СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ В МЕДИЦИНСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ,

ОКАЗЫВАЮЩИХ АМБУЛАТОРНУЮ МЕДИЦИНСКУЮ ПОМОЩЬ

- 1. Стандарт оснащения отделения (кабинета) общей практики

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | не менее 1 на кабинет |
| 4. | Амальгамосмеситель <*> | не менее 1 на кабинет <***> |
| 5. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 6. | Аппарат для дезинфекции оттисков, стоматологических изделий и инструментов <*> | не менее 1 на кабинет |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | не менее 1 на кабинет |
| 8. | Аппарат для изготовления индивидуальных капп <*> | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 9. | Аппарат для определения глубины корневого канала (апекслокатор) | не менее 1 на кабинет |
| 10. | Аппарат для фонофореза (лекарственного электрофореза) <*> при отсутствии физиотерапевтического кабинета | не менее 1 на кабинет |
| 11. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 12. | Артикулятор (стоматологический) с лицевой дугой <*> | не менее 1 на кабинет |
| 13. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 14. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по потребности <***> |
| 15. | Бормашина зуботехническая <*> | не менее 1 на кабинет |
| 16. | Бормашина стоматологическая портативная <*> | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 17. | Вибростол (стоматологический, зуботехнический) <*> | не менее 1 на кабинет |
| 18. | Гипсоотстойники (грязеуловитель) | не менее 1 на каждую раковину |
| 19. | Горелка стоматологическая (спиртовая, газовая, пьезо) | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 21. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее 1 наименования каждой позиции на кабинет |
| 22. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | не менее 5 наименований на кабинет |
| 23. | Зонды глазные в ассортименте, для зондирования протока слюнных желез | не менее 3 наименований на кабинет |
| 24. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 25. | Инкубатор для проведения микробиологических тестов (CO2 инкубатор для выращивания культур клеток и тканей) <*> | не менее 1 на отделение (при наличии отдельного помещения с учетом требований СанПиН) |
| 26. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию <***> |
| 27. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | не менее 3 на рабочее место врача |
| 28. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | не менее 1 на кабинет |
| 29. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | не менее 1 на кабинет |
| 30. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по требованию с учетом расчетной мощности |
| 31. | Коронкосниматель стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 32. | Корцанг прямой | не менее 3 на кабинет |
| 33. | Коффердам (роббердам) стоматологический <*> | по требованию |
| 34. | Кресло стоматологическое, при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на две должности врача при двухсменной работе |
| 35. | Крючки хирургические, зубчатые разных размеров | не менее 5 на кабинет |
| 36. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 37. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 38. | Ложки стоматологические оттискные (при выполнении ортопедических работ) <*> | не менее не менее 10 на 1 должность врача |
| 39. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | не менее не менее 3 на 1 должность врача |
| 40. | Лупа бинокулярная для врача | не менее 1 на кабинет |
| 41. | Машина упаковочная (аппарат для предстерилизационной упаковки инструментария) при отсутствии центральной стерилизационной <*> | не менее 1 на отделение |
| 42. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический (данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | не менее 1 комплекта на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 43. | Микрометр (зуботехнический) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 44. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в МРУ и УС) | не менее 1 на рабочее место врача |
| 45. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка- аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | не менее 1 на кабинет |
| 46. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 набора на 1 должность врача |
| 47. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 48. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | не менее 2 на рабочее место врача |
| 49. | Набор инструментов для трахеотомии | не менее 1 на поликлинику (отделение) |
| 50. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 51. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | не менее 1 на кабинет |
| 52. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 53. | Наборы микробиологические (реагенты, реактивы для бактериологических исследований) для проведения тестов на кислотообразующую микрофлору при использовании инкубатора для проведения микробиологических тестов <*> | не менее 1 набора на 10 посещений |
| 54. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 55. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 56. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 57. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС, и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 58. | Наконечник стоматологический эндодонтический <*> понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 59. | Наконечник стоматологический редукторный <*> с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на 1 должность врача |
| 60. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на кабинет |
| 61. | Нож стоматологический для гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 62. | Ножницы в ассортименте | не менее 3 на рабочее место врача |
| 63. | Ножницы зуботехнические коронковые | не менее 1 на рабочее место врача |
| 64. | Нож-шпатель зуботехнический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 65. | Окклюдатор | не менее 1 на 1 должность врача |
| 66. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 67. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 68. | Оттискные массы (слепочные стоматологические материалы) разных групп | не менее 3 наименований на кабинет |
| 69. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | не менее 1 на кабинет |
| 70. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | не менее 1 комплекта на рабочее место врача |
| 71. | Параллелометр стоматологический <*> | не менее 1 на кабинет |
| 72. | Пинцеты анатомические разных размеров | не менее 2 на рабочее место врача |
| 73. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | не менее 1 на кабинет |
| 74. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 75. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования и временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемных протезов, - анестетики, - антисептические препараты, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики | не менее 2 наименований каждого вида материала на кабинет |
| 76. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентгенкабинета или договора на лучевую диагностику | не менее 1 комплекта на поликлинику (отделение) <***> |
| 77. | Распаторы стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 78. | Ретракторы (десневые) стоматологические | не менее 2 на рабочее место врача |
| 79. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 80. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | в соответствии с СанПиН |
| 81. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 на рабочее место врача |
| 82. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | в соответствии с СанПиН |
| 83. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | в соответствии с СанПиН |
| 84. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | не менее 1 на рабочее место врача |
| 85. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | не менее 1 на кабинет |
| 86. | Стол гипсовочный стоматологический с рабочей поверхностью из нержавеющей стали или пластика с отверстием для удаления отходов гипса | не менее 1 на кабинет <*>, не менее 1 на отделение |
| 87. | Стол письменный для врача | не менее 1 на рабочее место врача |
| 88. | Столик стоматологический | не менее 1 на рабочее место врача |
| 89. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место ассистента |
| 90. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на рабочее место врача |
| 91. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 на кабинет |
| 92. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 93. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию <***> |
| 94. | Шпатель стоматологический для замешивания оттискных масс | не менее 1 на рабочее место врача |
| 95. | Шпатель стоматологический моделировочный для воска | не менее 1 на рабочее место врача |
| 96. | Шпатель стоматологический для замешивания гипса | не менее 1 на рабочее место врача |
| 97. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 15 на рабочее место врача |
| 98. | Щипцы стоматологические крампонные | не менее 1 на рабочее место |
| 99. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 на рабочее место врача |
| 100. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 5 на рабочее место врача |
| 101. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |
| 102. | Набор для депофореза <*> | 1 на кабинет |

- 2. Стандарт оснащения отделения (кабинета) терапевтической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    не менее 1 на     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │  отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    не менее 1 на     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │  отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │не менее 1 на кабинет │

│     │паровой настольный) <*>                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Амальгамосмеситель <*>                      │    не менее 1 на     │

│     │                                            │    кабинет <***>     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │ 1 на рабочее место   │

│     │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Аппарат для диагностики жизнеспособности    │     1 на кабинет     │

│     │пульпы (электроодонтометр)                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Аппарат для определения глубины корневого   │     1 на кабинет     │

│     │канала (апекслокатор)                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Аппарат для фонофореза (лекарственного      │     1 на кабинет     │

│     │электрофореза) <*> при отсутствии           │                      │

│     │физиотерапевтического кабинета              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │  1 на рабочее место  │

│     │ультразвуковой (скейлер), при отсутствии в  │        врача         │

│     │МРУ и УС                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│ по требованию <***>  │

│     │стерильных инструментов и материала)        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │    1 на каждую       │

│     │                                            │      раковину        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая (спиртовая,       │    1 на кабинет      │

│     │газовая, пьезо)                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │  1 на рабочее место  │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │  по требованию не    │

│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │    менее одного      │

│     │материалы для регистрации окклюзии)         │     наименования     │

│     │                                            │  каждой позиции на   │

│     │                                            │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инкубатор для проведения микробиологических │    1 на отделение    │

│     │тестов (CO2 инкубатор для выращивания       │     (при наличии     │

│     │культур клеток и тканей) <*>                │      отдельного      │

│     │                                            │     помещения в      │

│     │                                            │    соответствии с    │

│     │                                            │        СанПиН)       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │

│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │

│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │

│     │- маски,                                    │                      │

│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │

│     │хирургические,                              │                      │

│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │

│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │

│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │

│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │

│     │персонала,                                  │                      │

│     │- перевязочные средства,                    │                      │

│     │- слюноотсосы,                              │                      │

│     │- стаканы пластиковые                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │    по требованию     │

│     │- боры,                                     │                      │

│     │- полиры,                                   │                      │

│     │- финиры,                                   │                      │

│     │- головки фасонные,                         │                      │

│     │- диски сепарационные и круги,              │                      │

│     │- фрезы,                                    │                      │

│     │- корневые инструменты                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 2 на рабочее │

│     │анестезии                                   │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 1 на кабинет │

│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных инструментов │не менее 1 на кабинет │

│     │при отсутствии системы пакетирования        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический                │     по расчетной     │

│     │(безмасленный), при отсутствии в МРУ и УС   │       мощности       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой                              │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │  1 на две должности  │

│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │

│     │                                            │  двухсменной работе  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │ по требованию <***>  │

│     │помещений                                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │

│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Лупа бинокулярная                           │   по требованию не   │

│     │                                            │  менее 1 на кабинет  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │

│     │предстерилизационной упаковки               │                      │

│     │инструментария) при отсутствии в центральной│                      │

│     │стерилизационной <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │  1 комплект на две   │

│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │

│     │Установка стоматологическая (УС), включающая│   при двухсменном    │

│     │блок врача-стоматолога (бормашина), кресло  │     рабочем дне      │

│     │стоматологическое, гидроблок                │                      │

│     │стоматологический, светильник               │                      │

│     │операционный стоматологический (данные      │                      │

│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │

│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │

│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │

│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │

│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  │                      │

│     │включающее УС, оснащенную турбиной,         │                      │

│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │

│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │

│     │негатоскопом                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │   по 1 на рабочее    │

│     │без оптики при отсутствии в МРУ и УС        │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│    1 на кабинет      │

│     │методических материалов и документов для    │                      │

│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │

│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │

│     │аптечка для оказания экстренной помощи      │                      │

│     │при общесоматических осложнениях            │                      │

│     │в условиях стоматологических кабинетов)     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор для депофореза <*>                    │    1 на кабинет      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│   по требованию не   │

│     │шлифования и полирования пломб              │   менее набора на    │

│     │                                            │   должность врача    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов для осмотра рта          │  по требованию <***> │

│     │(базовый):                                  │                      │

│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │

│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │

│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │

│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │

│     │- экскаваторы зубные                        │                      │

│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │

│     │- гладилка-штопфер                          │                      │

│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов в ассортименте для       │  2 на рабочее место  │

│     │снятия зубных отложений:                    │        врача         │

│     │- экскаваторы                               │                      │

│     │- крючки для снятия зубного камня           │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наборы микробиологические (реагенты,        │   по требованию не   │

│     │реактивы для бактериологических             │ менее 1 набора на 10 │

│     │исследований) для проведения тестов на      │      посещений       │

│     │кислотообразующую микрофлору при            │                      │

│     │использовании инкубатора для проведения     │                      │

│     │микробиологических тестов <*>               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной       │  1 набор на кабинет  │

│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │

│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │

│     │прямой для микромотора при отсутствии в     │        место         │

│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │

│     │угловой для микромотора при отсутствии в    │       место          │

│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник стоматологический турбинный без  │не менее 2 на рабочее │

│     │фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и│       место          │

│     │УС и установке без фиброоптики              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник стоматологический турбинный с    │не менее 2 на рабочее │

│     │фиброоптикой <*> при отсутствии в  комплекте│       место          │

│     │МРУ и УС и установке с фиброоптикой <*>     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник стоматологический                │   по требованию не   │

│     │эндодонтический <*> понижающий механический │ менее 1 на должность │

│     │угловой для микромотора при отсутствии в    │        врача         │

│     │комплекте МРУ и УС                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник стоматологический редукторный <*>│ по требованию не     │

│     │с фиброоптикой, повышающий механический     │ менее 1 на кабинет   │

│     │угловой для микромотора, под турбинный бор  │                      │

│     │(при отсутствии в комплекте МРУ и УС)       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │    1 на кабинет      │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Ножницы в ассортименте                      │не менее 3 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │  1 на рабочее место  │

│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   │         врача        │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │

│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │

│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │

│     │инструментов и изделий)                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Очки защитные (от светового излучения) для  │    1 комплект на     │

│     │врача, пациента и ассистента                │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Пинцеты анатомические разных размеров       │ 3 на рабочее место   │

│     │                                            │       врача          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Прибор для вертикальной конденсации горячей │    1 на кабинет      │

│     │гуттаперчи <*>                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Прибор и средства для очистки и смазки      │    1 на кабинет      │

│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │

│     │наконечников                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Прибор для разогревания гуттаперчи <*>      │    1 на кабинет      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию <***>  │

│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │

│     │утилизации                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Расходные стоматологические материалы и     │   по требованию не   │

│     │медикаментозные средства:                   │ менее 2 наименований │

│     │- лечебные                                  │     каждого вида     │

│     │- пломбировочные                            │      расходного      │

│     │- прокладочные материалы                    │     материала на     │

│     │- адгезивные материалы                      │       кабинет        │

│     │- материалы для герметизации дентина        │                      │

│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │

│     │  временной фиксации несъемных протезов     │                      │

│     │- анестетики                                │                      │

│     │- антисептические препараты                 │                      │

│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │

│     │- для фторпрофилактики                      │                      │

│     │- для медицинского отбеливания зубов <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при  │   1 комплект на      │

│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │   отделение <***>    │

│     │лучевую диагностику                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │  по требованию не    │

│     │                                            │      менее 2         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Светильник стоматологический при отсутствии │ 1 на рабочее место   │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │       врача          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Система индивидуального кондиционирования и │  в соответствии с    │

│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Средства индивидуальной защиты от           │  в соответствии с    │

│     │ионизирующего излучения при наличии         │       СанПиН         │

│     │источника излучения                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Средства и емкости-контейнеры для           │  в соответствии с    │

│     │дезинфекции инструментов                    │       СанПиН         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │ 1 на рабочее место   │

│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │    1 на кабинет      │

│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │

│     │материалов                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Шкаф медицинский для медикаментов           │     1 на кабинет     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Шкаф для медицинской одежды                 │   в соответствии с   │

│     │                                            │        СанПиН        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Щитки защитные (от механического повреждения│   по требованию не   │

│     │глаз) для врача и ассистента                │  менее 2 на рабочее  │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │

│     │тестов на выявление новообразований         │                      │

│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │

│     │новообразований <*>                         │                      │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

- 3. Стандарт оснащения отделения (кабинета) хирургической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    1 на отделение    │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │      (кабинет)       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    1 на отделение    │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │      (кабинет)       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │     1 на кабинет     │

│     │паровой настольный) <*>                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │     1 на кабинет     │

│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   │                      │

│     │МРУ и УС                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │1 на рабочее место    │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │       врача          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Биксы (коробка стерилизационная для         │по требованию <***>   │

│     │хранения стерильных инструментов и          │                      │

│     │материала)                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Бормашина стоматологическая портативная     │    1 на кабинет      │

│     │при отсутствии МРУ и УС с микромотором      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Бормашина стоматологическая портативная с   │   1 на отделение     │

│     │физиодиспенсером <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Боры стоматологические для прямого и        │  по требованию не    │

│     │углового наконечника                        │       менее 10       │

│     │                                            │  наименований по 2   │

│     │                                            │       каждого        │

│     │                                            │     наименования     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Диатермокоагулятор хирургический,           │    1 на кабинет      │

│     │стоматологический при отсутствии в МРУ и УС │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Долота и остеотомы медицинские в            │  по требованию не    │

│     │ассортименте                                │       менее 2        │

│     │                                            │  наименований по 2   │

│     │                                            │       каждого        │

│     │                                            │     наименования     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 3      │

│     │                                            │   наименований на    │

│     │                                            │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Зонды глазные в ассортименте, для           │не менее 3 на кабинет │

│     │зондирования протока слюнных желез          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Иглы для проведения пункционной биопсии и   │   по требованию      │

│     │аспирационного цитологического метода       │                      │

│     │исследования <*>                            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 5 на рабочее │

│     │анестезии                                   │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 2 на кабинет │

│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │

│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │

│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │

│     │- маски,                                    │                      │

│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │

│     │хирургические,                              │                      │

│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │

│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │

│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │

│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │

│     │персонала,                                  │                      │

│     │- перевязочные средства,                    │                      │

│     │- слюноотсосы,                              │                      │

│     │- стаканы пластиковые                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Камеры для хранения стерильных              │     1 на кабинет     │

│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │

│     │пакетирования)                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Корцанг прямой                              │не менее 5 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │   1 на 2 должности   │

│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │

│     │                                            │  двухсменной работе  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Крючки хирургические, зубчатые разных       │    не менее 5 на     │

│     │размеров                                    │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Кюрета хирургическая разных размеров        │  по требованию не    │

│     │                                            │      менее 5         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │

│     │для помещений                               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │

│     │для помещений передвижная                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Ложки хирургические (костные), разных       │   по требованию не   │

│     │размеров                                    │  менее 5 на рабочее  │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лупа бинокулярная для врача                 │  по требованию не    │

│     │                                            │ менее 1 на кабинет   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │

│     │предстерилизационной упаковки               │                      │

│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │

│     │стерилизационной <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │   1 комплект на 2    │

│     │врача-стоматолога <*>:                      │ врачебные должности  │

│     │Установка стоматологическая (УС),           │   при двухсменном    │

│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │

│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │

│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │

│     │операционный стоматологический. Данные      │                      │

│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │

│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │

│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │

│     │(стене, мебели) или                         │                      │

│     │Место рабочее универсальное врача-          │                      │

│     │стоматолога <*> (МРУ), включающее УС,       │                      │

│     │оснащенную турбиной, микромотором,          │                      │

│     │диатермокоагулятором, ультразвуковым        │                      │

│     │скалером, пылесосом, негатоскопом           │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │     1 на кабинет     │

│     │без оптики <*> при отсутствии в МРУ и УС    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор аппаратов, инструментов,              │     1 на кабинет     │

│     │медикаментов, методических материалов и     │                      │

│     │документов для оказания экстренной          │                      │

│     │медицинской помощи при состояниях,          │                      │

│     │угрожающих жизни (укладка-аптечка для       │                      │

│     │оказания экстренной помощи при              │                      │

│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │

│     │стоматологических кабинетов)                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор инструментов, игл и шовного материала │  по требованию не    │

│     │                                            │  менее двух видов    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор инструментов для осмотра рта          │ по требованию <***>  │

│     │(базовый):                                  │                      │

│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │

│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │

│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │

│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │

│     │- экскаваторы зубные                        │                      │

│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор инструментов и приспособлений для     │      не менее 2      │

│     │синуслифтинга <*> (при работе с имплантами) │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Набор инструментов хирургических для        │          2           │

│     │проведения операции имплантации <*> (при    │                      │

│     │работе с имплантатами)                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Наборы зондов Боумена для зондирования      │      не менее 1      │

│     │(бужирования) протоков слюнных желез        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наборы инструментов для ретроградного       │      не менее 1      │

│     │пломбирования корневых каналов <*>          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │

│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │

│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │    по требованию     │

│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Наконечник механический прямой для          │   не менее 2 на      │

│     │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│   рабочее место      │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Наконечник механический угловой для         │   не менее 2 на      │

│     │микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и│   рабочее место      │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и │    1 на кабинет      │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Ножницы в ассортименте                      │  по требованию не    │

│     │                                            │ менее 5 на кабинет   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │

│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │

│     │ультразвуковой очистки и  дезинфекции       │                      │

│     │инструментов и изделий)                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Пинцеты анатомические разных размеров       │  по требованию не    │

│     │                                            │  менее 5 на кабинет  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор и средства для очистки и смазки      │   1 на отделение     │

│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │

│     │наконечников                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │ по требованию <***>  │

│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │

│     │утилизации                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Программное обеспечение диагностического    │  1 на рабочее место  │

│     │процесса, видеоархива и ведения компьютерной│        врача         │

│     │истории болезни, программа учета <*>        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Расходные стоматологические материалы и     │    по требованию     │

│     │медикаментозные средства:                   │                      │

│     │- лечебные                                  │                      │

│     │- анестетики                                │                      │

│     │- антисептические препараты                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Радиовизиограф или рентген дентальный при   │    1 на отделение    │

│     │отсутствии рентген-кабинета или договора    │        <***>         │

│     │на лучевую диагностику                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Распаторы стоматологические                 │  по требованию, не   │

│     │                                            │       менее 2        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Светильник стоматологический                │  1 на рабочее место  │

│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Система индивидуального кондиционирования   │   согласно СанПиНу   │

│     │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  │                      │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│      не менее 3      │

│     │ассортименте                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Средства индивидуальной защиты от           │ по требованию <***>  │

│     │ионизирующего излучения при наличии         │                      │

│     │источника излучения                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции инструментов                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │     1 на кабинет     │

│     │центральной стерилизационной                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │

│     │материалов                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │ по требованию <***>  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Штатив медицинский для длительных           │     1 на кабинет     │

│     │инфузионных вливаний                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Щипцы стоматологические для удаления зубов и│  по требованию, не   │

│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 25 на рабочее  │

│     │ассортименте                                │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Щитки защитные (от механического повреждения│   по требованию не   │

│     │глаз) для врача и ассистента                │       менее 2        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Элеваторы стоматологические для удаления    │  по требованию, не   │

│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │ менее 15 на рабочее  │

│     │ассортименте                                │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │

│     │тестов на выявление новообразований         │                      │

│     │(скрининг) и  контроля за лечением          │                      │

│     │новообразований <*>                         │                      │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

- 4. Стандарт оснащения отделения (кабинета) ортопедической

стоматологии в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │   1 на отделение     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │     (кабинет)        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │   1 на отделение     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │     (кабинет)        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │    1 на кабинет      │

│     │паровой настольный) <*>                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │  1 на рабочее место  │

│     │зубных отложений при отсутствии в МРУ и УС  │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │     1 на кабинет     │

│     │стоматологических изделий и инструментов <*>│                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Аппарат для снятия зубных отложений         │  1 на рабочее место  │

│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в   │        врача         │

│     │МРУ и УС                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Артикулятор (стоматологический) с лицевой   │    1 на кабинет      │

│     │дугой                                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Биксы (коробка стерилизационная для хранения│    3 на кабинет      │

│     │стерильных инструментов и материала)        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Бормашина зуботехническая с пылеуловителем и│   1 на кабинет на    │

│     │защитным боксом (эргобокс)                  │    рабочее место     │

│     │                                            │      врача <*>       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Вибростол (стоматологический,               │     1 на кабинет     │

│     │зуботехнический) <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │     1 на каждую      │

│     │                                            │       раковину       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Горелка стоматологическая                   │     1 на кабинет     │

│     │(спиртовая, газовая, пьезо)                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │  1 на рабочее место  │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │   по требованию не   │

│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │     менее одного     │

│     │материалы для регистрации окклюзии)         │     наименования     │

│     │                                            │   каждой позиции на  │

│     │                                            │        кабинет       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 2      │

│     │                                            │   наименований на    │

│     │                                            │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │   по требованию      │

│     │- боры                                      │                      │

│     │- полиры                                    │                      │

│     │- финиры                                    │                      │

│     │- головки фасонные                          │                      │

│     │- диски сепарационные и круги               │                      │

│     │- фрезы                                     │                      │

│     │- корневые инструменты                      │                      │

│     │- другие мелкие инструменты                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │  3 на рабочее место  │

│     │анестезии                                   │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Инъектор стоматологический универсальный,   │     1 на кабинет     │

│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │

│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │

│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │

│     │- маски,                                    │                      │

│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │

│     │хирургические,                              │                      │

│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │

│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │

│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │

│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │

│     │персонала,                                  │                      │

│     │- перевязочные средства,                    │                      │

│     │- слюноотсосы,                              │                      │

│     │- стаканы пластиковые                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Камеры для хранения стерильных              │     1 на кабинет     │

│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │

│     │пакетирования)                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Компрессор стоматологический                │     по расчетной     │

│     │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    │       мощности       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Корцанг прямой                              │     3 на кабинет     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │  1 на две должности  │

│     │МРУ и УС                                    │      врача при       │

│     │                                            │  двухсменной работе  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │ по требованию <***>  │

│     │помещений                                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │

│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Ложки стоматологические оттискные           │      не менее 6      │

│     │стандартные (металлические)                 │   наименований, не   │

│     │                                            │   менее 5 каждого    │

│     │                                            │   наименования на    │

│     │                                            │   должность врача    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Лупа бинокулярная <*>                       │    не менее 1 на     │

│     │                                            │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Машина упаковочная (аппарат для             │    1 на отделение    │

│     │предстерилизационной упаковки               │                      │

│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │

│     │стерилизационной <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │  1 комплект на две   │

│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │

│     │Установка стоматологическая (УС),           │  при двухсменном     │

│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │

│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │

│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │

│     │операционный стоматологический (данные      │                      │

│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │

│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │

│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │

│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │

│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ),  │                      │

│     │включающее УС, оснащенную  турбиной,        │                      │

│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │

│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │

│     │негатоскопом                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Микрометр (зуботехнический)                 │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │  2 на рабочее место  │

│     │без оптики при отсутствии в МРУ и УС        │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│  1 набор на кабинет  │

│     │методических материалов и документов для    │                      │

│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │

│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │

│     │аптечка для оказания экстренной помощи      │                      │

│     │при общесоматических осложнениях в  условиях│                      │

│     │стоматологических кабинетов)                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│      не менее 3      │

│     │                                            │   наименований на    │

│     │                                            │    рабочее место     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для│  не менее 1 на одну  │

│     │шлифования и полирования пломб и зубных     │   должность врача    │

│     │протезов                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Набор инструментов для осмотра рта          │  по требованию <***> │

│     │(базовый):                                  │                      │

│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │

│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │

│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │

│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │

│     │- экскаваторы зубные                        │                      │

│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │

│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Набор инструментов ортопедических для       │     1 на кабинет     │

│     │работы с имплантатами <*> (при работе с     │                      │

│     │имплантатами)                               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │

│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │

│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Наконечник механический прямой для          │  2 на рабочее место  │

│     │микромотора при отсутствии в комплекте УС   │         врача        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Наконечник механический угловой для         │  2 на рабочее место  │

│     │микромотора при отсутствии в комплекте УС   │         врача        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Наконечник турбинный без фиброоптики при    │не менее 2 на рабочее │

│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке │        место         │

│     │без фиброоптики                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Наконечник турбинный с фиброоптикой  <*>    │не менее 2 на рабочее │

│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС и       │        место         │

│     │установке с фиброоптикой <*>                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Наконечник эндодонтический <*> (понижающий) │    не менее 1 на     │

│     │механический угловой для микромотора (при   │       кабинет        │

│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС)            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Наконечник редукторный <*> с фиброоптикой   │  не менее 1 на одну  │

│     │или без (повышающий) механический угловой   │   должность врача    │

│     │для микромотора, под турбинный бор          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте УС    │     1 на кабинет     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Нож для гипса                               │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Ножницы в ассортименте                      │  3 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Ножницы зуботехнические коронковые          │ 1 на рабочее место   │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Нож-шпатель зуботехнический                 │ 1 на рабочее место   │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Окклюдатор                                  │ не менее 2 на одну   │

│     │                                            │   должность врача    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │ 1 на рабочее место   │

│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС│        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │  1 на рабочее место  │

│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и│        врача         │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Оттискные массы (слепочные стоматологические│      не менее 3      │

│     │материалы) разных групп                     │   наименований на    │

│     │                                            │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │    1 на кабинет      │

│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │

│     │инструментов и изделий)                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Очки защитные (от светового излучения)      │    1 комплект на     │

│     │для врача, пациента и ассистента            │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Палитра для красок стоматологическая        │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Параллелометр стоматологический <*>         │     1 на кабинет     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Пинцеты анатомические разных размеров       │  2 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Прибор и средства для очистки и смазки      │    1 на кабинет      │

│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │

│     │наконечников                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │  по требованию <***> │

│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │

│     │утилизации                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Радиовизиограф или рентген дентальный при   │ 1 на отделение <***> │

│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │                      │

│     │лучевую диагностику                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Расходные стоматологические материалы и     │      не менее 2      │

│     │медикаментозные средства:                   │     наименований     │

│     │- лечебные                                  │     каждого вида     │

│     │- пломбировочные                            │      расходного      │

│     │- прокладочные материалы                    │     материала на     │

│     │- адгезивные материалы                      │       кабинет        │

│     │- материалы для герметизации дентина        │                      │

│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │

│     │временной фиксации несъемных протезов       │                      │

│     │- для постоянной фиксации несъемных протезов│                      │

│     │- анестетики                                │                      │

│     │- антисептические препараты                 │                      │

│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │

│     │- для фторпрофилактики                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │      не менее 3      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Светильник стоматологический                │ 1 на рабочее место   │

│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Система индивидуального кондиционирования   │ по требованию <***>  │

│     │и увлажнения воздуха в лечебных помещениях  │                      │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия  │     не менее 2       │

│     │в ассортименте                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Средства индивидуальной защиты от           │ по требованию <***>  │

│     │ионизирующего излучения при наличии         │                      │

│     │источника излучения                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции инструментов                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │  1 на рабочее место  │

│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │    1 на кабинет      │

│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Стол гипсовочный стоматологический с        │ 1 на кабинет <*> не  │

│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │ менее 1 на отделение │

│     │или пластика с отверстием для               │                      │

│     │удаления отходов гипса                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │       ассистента     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │ 1 на рабочее место   │

│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │

│     │материалов и инструментов                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Шкаф медицинский для медикаментов           │     1 на кабинет     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │ по числу сотрудников │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Шпатель стоматологический для замешивания   │  1 на рабочее место  │

│     │оттискных масс                              │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Шпатель стоматологический моделировочный для│  1 на рабочее место  │

│     │воска                                       │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Шпатель стоматологический для замешивания   │  1 на рабочее место  │

│     │гипса                                       │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Щипцы стоматологические крампонные          │  1 на рабочее место  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Щитки защитные (от механического            │не менее 2 на рабочее │

│     │повреждения глаз) для врача и ассистента    │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │

│     │тестов на выявление новообразований         │                      │

│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │

│     │новообразований <*>                         │                      │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

- 5. Стандарт оснащения стоматологической (зуботехнической)

лаборатории в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │                Наименование                │     Количество       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │   1 на лабораторию   │

│     │стоматологических изделий и инструментов    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аппарат для вертикального сверления         │   1 на лабораторию   │

│     │гипсовых моделей (пиндексмашина) <*>        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Аппарат для вертикального разрезания        │   1 на лабораторию   │

│     │гипсовых моделей <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Аппарат для изготовления индивидуальных капп│   1 на лабораторию   │

│     │<*>                                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Аппарат с принадлежностями для литья        │   1 на лабораторию   │

│     │металла зубных протезов <*>                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Аппарат с принадлежностями для              │   1 на лабораторию   │

│     │предварительного прогрева литьевых форм <*> │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Аппарат для прессования ортодонтических     │   1 на лабораторию   │

│     │пластинок при выполнении ортодонтических    │                      │

│     │работ                                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Аппарат контактной (электродуговой) сварки  │   1 на лабораторию   │

│     │зубных протезов <*>                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Артикулятор стоматологический с лицевой     │  1 на рабочее место  │

│     │дугой <*>                                   │    зубного техника   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для световой полимеризации          │   1 на лабораторию   │

│     │стоматологической пластмассы <*>            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для пайки и сварки зубных протезов  │   1 на лабораторию   │

│     │лазером <*>                                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Аппарат для электропневмовакуумного         │   1 на лабораторию   │

│     │штампования <*>                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Бормашина зуботехническая при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │

│     │комплектации стола зуботехнического         │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Вакуумный миксер для гипса, паковочной массы│   2 на лабораторию   │

│     │и силикона                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Весы медицинские настольные (от 2 грамм до 1│   1 на лабораторию   │

│     │килограмма)                                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Вибростол стоматологический зуботехнический │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Воскотопка зуботехническая                  │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Вытяжной шкаф                               │ по требованию <***>  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Гидрополимеризатор для полимеризации        │    не менее 1 на     │

│     │стоматологической пластмассы на водяной бане│     лабораторию      │

│     │под давлением <*>                           │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │     1 на каждую      │

│     │                                            │       раковину       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Гипс зуботехнический                        │ не менее двух видов  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Гипсовый нож зуботехнический                │  2 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Горелка зуботехническая с подводом газа или │  1 на рабочее место  │

│     │спиртовка или электрошпатель                │   зубного техника    │

│     │зуботехнический                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Емкости (контейнеры) для хранения готовых   │    по требованию     │

│     │моделей                                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Емкости для замешивания пластмассы <*>      │  3 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Емкость для замешивания гипса (резиновая    │  1 на рабочее место  │

│     │колба)                                      │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │ по требованию <***>  │

│     │- боры                                      │                      │

│     │- полиры                                    │                      │

│     │- финиры                                    │                      │

│     │- головки фасонные шлифовальные             │                      │

│     │- диски сепарационные и круги               │                      │

│     │- фрезы зуботехнические                     │                      │

│     │- другие мелкие инструменты                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Изоляционные зуботехнические лаки           │     не менее 4       │

│     │                                            │    наименований      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Инструменты и материалы для фиксации        │  1 на рабочее место  │

│     │аттачменов (устройство для фиксации съемных │   зубного техника    │

│     │зубных протезов) <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический (безмасленный) │    по расчетной      │

│     │централизованный с резервным блоком <*>     │      мощности        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Компрессор для полимеризатора при           │    1 на аппарат      │

│     │отсутствии центральной подачи воздуха       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Компрессор для подачи сжатого воздуха к     │    1 на 3 стола      │

│     │зуботехническим столам при отсутствии       │                      │

│     │центральной подачи воздуха                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Контейнер для мусора                        │ по требованию <***>  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Лотки медицинские                           │    не менее 1 на     │

│     │                                            │    рабочее место     │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Металл (сплав стоматологический) <*>        │      не менее 2      │

│     │                                            │     наименований     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Кювета зуботехническая для дублирования     │     по требованию    │

│     │моделей <*>                                 │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Кювета зуботехническая большая <*>          │     по требованию    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Лампа (облучатель) бактерицидная для        │  по требованию <***> │

│     │помещений                                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Лампа бактерицидная (переносная) <*>        │  по требованию <***> │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лобзик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ложка зуботехническая для металла <*>       │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │  зубного техника     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Моделировочные шпатели зуботехнические      │  1 набор на рабочее  │

│     │                                            │    место зубного     │

│     │                                            │       техника        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический)                 │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Набор для ортодонтических работ <*>         │  1 на лабораторию    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор для работы с керамикой <*>            │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор измерительных ортодонтических         │   по требованию      │

│     │инструментов <*>                            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов зуботехнический для      │   по требованию      │

│     │работы с имплантатами <*>                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Наборы инструментов для работы с            │   1 на лабораторию   │

│     │металлическими коронками и кольцами <*>     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор зуботехнических восков                │  1 набор на рабочее  │

│     │                                            │    место зубного     │

│     │                                            │       техника        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор искусственных зубов в ассортименте <*>│   ассортимент на     │

│     │                                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор ортодонтической проволоки разного     │  1 набор на рабочее  │

│     │диаметра и сечения <*>                      │    место зубного     │

│     │                                            │       техника        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор стоматологических пластмасс в         │   ассортимент на     │

│     │ассортименте <*>                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Набор полировочных щеток и                  │  3 на рабочее место  │

│     │резиновых кругов для шлифовки и полировки   │    зубного техника   │

│     │стоматологических материалов                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Набор стандартных заготовок для коронок,    │  1 набор на рабочее  │

│     │колец <*>                                   │    место зубного     │

│     │                                            │       техника        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Набор щипцов ортодонтических <*>            │    1 комплект на     │

│     │                                            │    рабочее место     │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник турбинный стоматологический      │  1 на рабочее место  │

│     │высокоскоростной без фиброоптики с          │   зубного техника    │

│     │управлением <*>                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Ножницы в ассортименте                      │  2 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Ножницы коронковые <*>                      │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Нож-шпатель зуботехнический                 │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Окклюдатор зуботехнический                  │    не менее 5 на     │

│     │                                            │    рабочее место     │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │  1 на рабочее место  │

│     │пылесос) при отсутствии в комплекте со      │   зубного техника    │

│     │столом зуботехническим                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Очиститель ультразвуковой (устройство       │   1 на лабораторию   │

│     │ультразвуковой очистки и дезинфекции        │                      │

│     │инструментов и изделий)                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Очки защитные для зубного техника           │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Палитра для красок стоматологическая <*>    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │    зубного техника   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Параллелометр стоматологический <*>         │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Пароструйная установка <*> для пароструйной │    не менее 1 на     │

│     │очистки зуботехнических изделий             │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Пескоструйный аппарат <*> для пескоструйной │    не менее 1 на     │

│     │очистки зуботехнических изделий             │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Печь муфельная <*>                          │    не менее 1 на     │

│     │                                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Печь для обжига керамики <*>                │    не менее 1 на     │

│     │                                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Печь для выплавки воска <*>                 │    не менее 1 на     │

│     │                                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Печь для прессованной керамики <*>          │    не менее 1 на     │

│     │                                            │     лабораторию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцет зуботехнический                      │  2 на рабочее место  │

│     │                                            │    зубного техника   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Полировочный станок с пылеуловителем        │   1 на лабораторию   │

│     │<*> (при работе с драгоценными металлами)   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Пресс для выдавливания гипса <*>            │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Пресс для кювет зуботехнический             │   1 на лабораторию   │

│     │гидравлический  <*>                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Пресс для формовки пластмассы <*>           │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Прибор для обрезки гипсовых моделей         │  1 на лабораторию    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Полировочные порошки и пасты                │   1 комплект на      │

│     │                                            │   рабочее место      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Рабочий зуботехнический стол, оснащенный    │ 1 на рабочее место   │

│     │местной вытяжкой, индивидуальным            │  зубного техника     │

│     │светильником, микромотором, подачей         │                      │

│     │воздуха под давлением, турбиной <*>,        │                      │

│     │горелкой, электрошпателем                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Резиновые колбы для замешивания гипса       │  5 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Светильник зуботехнический при отсутствии в │  1 на рабочее место  │

│     │комплектации стола зуботехнического         │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Система индивидуального кондиционирования и │  согласно СанПиНа    │

│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │                      │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│   по требованию не   │

│     │ассортименте                                │     менее 2 штук     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Средства и емкости-контейнеры для           │   в соответствии с   │

│     │дезинфекции инструментов                    │       СанПиН         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стол гипсовочный зуботехнический с рабочей  │   1 на лабораторию   │

│     │поверхностью из нержавеющей стали или       │                      │

│     │пластика с отверстием для удаления отходов  │                      │

│     │гипса и бункерами для хранения гипса        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол лабораторный для работы с материалами  │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный                             │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Стул зубного техника с оснащением при       │ 1 на рабочее место   │

│     │отсутствии в комплекте со столом            │   зубного техника    │

│     │зуботехническим                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Тигель керамический для стоматологии <*>    │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Трегеры <*>                                 │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Фрезерный параллелометр <*>                 │   1 на лабораторию   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Формирователи цоколей контрольных моделей   │  2 на рабочее место  │

│     │<*>                                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Фрезы зуботехнические для гипса             │  1 набор на рабочее  │

│     │                                            │    место зубного     │

│     │                                            │       техника        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шлиф-мотор стоматологический при работе     │  1 на рабочее место  │

│     │базисными пластмассами                      │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шлиф-мотор стоматологический с защитным     │ 1 на 5 рабочих мест  │

│     │экраном и пылеуловителем для полировки      │   зубного техника    │

│     │зубных протезов                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатели в ассортименте                      │  3 наименования на   │

│     │                                            │    рабочее место     │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │     1 на кабинет     │

│     │материалов                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │    По требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Шпатель электрический моделировочный для    │  1 на рабочее место  │

│     │воска <*>                                   │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Щипцы зуботехнические крампонные            │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Щипцы зуботехнические круглые               │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Щипцы зуботехнические кусачки               │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │   зубного техника    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│103. │Щипцы зуботехнические плоскогубцы           │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │  1 зубного техника   │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

- 6. Стандарт оснащения ортодонтического отделения (кабинета)

в медицинских организациях, оказывающих амбулаторную

медицинскую помощь

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │                Наименование                │   Количество, шт.    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    1 на отделение    │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │       (кабинет)      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    1 на отделение    │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │       (кабинет)      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Автоклав для наконечников <*> (стерилизатор │     1 на кабинет     │

│     │паровой настольный)                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │     1 на кабинет     │

│     │стоматологических изделий и инструментов <*>│                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Артикулятор стоматологический с лицевой     │  1 на рабочее место  │

│     │дугой <*>                                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Биксы (коробка стерилизационная для         │ по требованию <***>  │

│     │хранения стерильных инструментов и          │                      │

│     │материала)                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Быстротвердеющие пластмассы в ассортименте  │    не менее 2        │

│     │                                            │    наименований      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Внутриротовая видеокамера <*>               │   по требованию      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │   по требованию не   │

│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │        менее 1       │

│     │материалы для регистрации окклюзии)         │      наименования    │

│     │                                            │   каждой позиции на  │

│     │                                            │        кабинет       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │

│     │- шприцы и иглы для инъекций,               │                      │

│     │- скальпели в ассортименте,                 │                      │

│     │- маски,                                    │                      │

│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │

│     │хирургические,                              │                      │

│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов,│                      │

│     │- полотенца для рук в контейнере,           │                      │

│     │- салфетки гигиенические,                   │                      │

│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │

│     │персонала,                                  │                      │

│     │- перевязочные средства,                    │                      │

│     │- слюноотсосы,                              │                      │

│     │- стаканы пластиковые                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │  3 на рабочее место  │

│     │анестезии                                   │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Инъектор стоматологический универсальный,   │     1 на кабинет     │

│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Камеры для хранения стерильных инструментов │    1 на кабинет      │

│     │(при отсутствии системы пакетирования)      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Комплект для позиционирования лингвальных   │      не менее 1      │

│     │брекетов <*>                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Комплект приспособлений для профилактики    │      не менее 1      │

│     │аномалий прикуса                            │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Компрессор (если установка не               │     по расчетной     │

│     │укомплектована)                             │       мощности       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Контейнеры для хранения изготовленных       │    по требованию     │

│     │аппаратов, силиконовых ложек с              │                      │

│     │позиционированными лингвальными брекетами   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Корнцанги прямой, изогнутый                 │    не менее 3 на     │

│     │                                            │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Коронкосниматель стоматологический          │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │ по требованию <***>  │

│     │для помещений                               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Лампа бактерицидная для помещений           │ по требованию <***>  │

│     │передвижная <*>                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Лампа стоматологическая для                 │  1 на рабочее место  │

│     │фотополимеризации (светоотверждения) при    │        врача         │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Ложки стоматологические оттискные           │ не менее 10 штук на  │

│     │                                            │ одну должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Материалы для временной и постоянной        │    по требованию     │

│     │фиксации ортодонтических конструкций,       │                      │

│     │дентингерметизирующий ликвид или праймер    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │   1 комплект на 2    │

│     │врача-стоматолога:                          │ врачебные должности  │

│     │Установка стоматологическая (УС),           │  при двухсменном     │

│     │включающая блок врача-стоматолога           │     рабочем дне      │

│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │                      │

│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │

│     │операционный стоматологический. Данные      │                      │

│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │

│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │

│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │

│     │(стене, мебели) или                         │                      │

│     │Место рабочее универсальное                 │                      │

│     │врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее     │                      │

│     │УС, оснащенную турбиной, микромотором,      │                      │

│     │диатермокоагулятором, ультразвуковым        │                      │

│     │скалером, пылесосом, негатоскопом           │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Набор медицинских зуботехнических режущих   │  1 на рабочее место  │

│     │ротационных инструментов (диски, боры,      │         врача        │

│     │фрезы)                                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Набор аппаратов, инструментов, медикаментов,│     1 на кабинет     │

│     │методических материалов и документов для    │                      │

│     │оказания экстренной медицинской помощи при  │                      │

│     │состояниях, угрожающих жизни (укладка-      │                      │

│     │аптечка для оказания экстренной помощи при  │                      │

│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │

│     │стоматологических кабинетов)                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Набор (инструментов, щеток, дисков,         │ не менее 1 набора на │

│     │боров, головок шлифовальных, резиновых,     │ одну должность врача │

│     │силиконовых, штрипсов, полировочной пасты)  │                      │

│     │для шлифования и полирования эмали зубов    │                      │

│     │после снятия брекетов                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Набор инструментов для трахеотомии          │   1 на поликлинику   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Набор медикаментов для индивидуальной       │     1 на кабинет     │

│     │профилактики парентеральных инфекций        │                      │

│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Набор щипцов ортодонтических и зажимов      │      не менее 5      │

│     │                                            │     наименований     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Наборы восков зуботехнических в ассортименте│      не менее 3      │

│     │                                            │   наименований на    │

│     │                                            │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Наборы инструментов для работы с            │    не менее 1 на     │

│     │металлическими коронками и кольцами         │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Набор инструментов для осмотра рта          │ по требованию <***>  │

│     │(базовый):                                  │                      │

│     │- лоток медицинский стоматологический       │                      │

│     │- зеркало стоматологическое                 │                      │

│     │- зонд стоматологический угловой            │                      │

│     │- пинцет зубоврачебный                      │                      │

│     │- экскаваторы зубные                        │                      │

│     │- гладилка широкая двухсторонняя            │                      │

│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Наконечник турбинный с фиброоптикой <*> при │   2 на установку     │

│     │отсутствии в комплекте МРУ и УС, и          │                      │

│     │установке с фиброоптикой                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Наконечники стоматологические прямой и      │   2 на установку     │

│     │угловой для микромотора                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Негатоскоп настенный                        │    1 на кабинет      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Ножницы в ассортименте                      │  2 наименования на   │

│     │                                            │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Ножницы для обрезания коронок               │ 1 на рабочее место   │

│     │                                            │       врача          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Оборудование и приспособления для работы с  │     не менее 1       │

│     │гипсом и оттискными материалами (ложки      │    комплекта на      │

│     │оттискные, чашки резиновые, шпатели)        │      кабинет         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Оттискные массы (слепочные                  │     не менее 2       │

│     │стоматологические материалы) разных групп   │   наименований на    │

│     │                                            │      кабинет         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Очки защитные (от светового излучения) для  │    1 комплект на     │

│     │врача, пациента и ассистента                │ рабочее место врача  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Периотест <*> (Прибор для определения       │    1 на отделение    │

│     │подвижности зубов, коронок и имплантатов)   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Прибор и средства для очистки и смазки      │     1 на кабинет     │

│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │

│     │наконечников                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │                      │

│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │

│     │утилизации                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Расходные стоматологические материалы и     │   по требованию не   │

│     │медикаментозные средства:                   │      менее двух      │

│     │- лечебные                                  │    наименований      │

│     │- пломбировочные                            │     каждого вида     │

│     │- прокладочные материалы                    │      расходного      │

│     │- адгезивные материалы                      │     материала на     │

│     │- материалы для герметизации дентина        │       кабинет        │

│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │

│     │  временной фиксации несъемных протезов     │                      │

│     │- ортодонтические клеи                      │                      │

│     │- анестетики                                │                      │

│     │- антисептические препараты                 │                      │

│     │- для лечения гиперчувствительности         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Ретракторы губные стоматологические         │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Система индивидуального кондиционирования и │   в соответствии с   │

│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Средства и емкости-контейнеры для           │ по требованию <***>  │

│     │дезинфекции инструментов                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Стекла для замешивания материалов           │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │  1 на рабочее место  │

│     │инструментария гласперленовый <*>           │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │     1 на кабинет     │

│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Стол письменный для врача                   │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Стол гипсовочный стоматологический с        │  1 на кабинет <*>,   │

│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │    не менее 1 на     │

│     │или пластика с отверстием для               │      отделение       │

│     │удаления отходов гипса                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Столик стоматологический                    │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Стул для ассистента врача при отсутствии в  │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │      ассистента      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии в │  1 на рабочее место  │

│     │комплекте МРУ и УС                          │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Стул для медсестры                          │  1 на рабочее место  │

│     │                                            │      медсестры       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Цифровой фотоаппарат <*>                    │  1 на кабинет <*>,   │

│     │                                            │    не менее 1 на     │

│     │                                            │      отделение       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │

│     │материалов                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Шкаф медицинский для хранения               │    по требованию     │

│     │диагностических моделей                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Щитки защитные (от механического повреждения│не менее 2 на рабочее │

│     │глаз) для врача и ассистента                │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Наборы диагностические для проведения тестов│не менее 1 на кабинет │

│     │на выявление новообразований (скрининг)     │                      │

│     │и контроля за лечением новообразований <*>  │                      │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

- 7. Стандарт оснащения рентгенологического отделения

(кабинета) в медицинских организациях, оказывающих

амбулаторную медицинскую помощь

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат рентгенодиагностический дентальный | 1 на кабинет |
| 2. | Кресло стоматологическое | 1 на дентальный аппарат |
| 3. | Компьютерный томограф <*> | 1 на отделение |
| 4. | Изделия одноразового применения: - маски, - перчатки смотровые, диагностические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - перевязочные средства | по требованию <***> |
| 5. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 6. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная <*> | по требованию <***> |
| 7. | Машина проявочная для стоматологических пленок | 1 на кабинет |
| 8. | Негатоскоп настенный | 1 на рабочее место врача |
| 9. | Ножницы в ассортименте | 3 на кабинет |
| 10. | Ортопантомограф с телерентгенографической приставкой <*> | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 11. | Радиовизиограф стоматологический в комплекте | 1 на отделение (кабинет) |
| 12. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 13. | Средства индивидуальной защиты при рентгенологических исследованиях (комплект) | по требованию <***> |
| 14. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 15. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 16. | Стол рентгенолаборанта | 1 на рабочее место врача |
| 17. | Стул для врача | 1 на рабочее место врача |
| 18. | Стул медицинский | 1 на рабочее место врача |
| 19. | Шкаф для хранения химических реактивов и материалов | не менее 1 на кабинет |
| 20. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 на кабинет |
| 21. | Шкаф сушильный для рентгеновских пленок | не менее 1 на отделение (кабинет) |
| 22. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |

--------------------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами.

- Приложение N 13

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО КАБИНЕТА В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ

УЧРЕЖДЕНИЯХ СРЕДНЕГО, ВЫСШЕГО И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРИЗЫВНЫХ ПУНКТАХ,

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ И В ОРГАНИЗАЦИЯХ

| N | Наименование | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав (стерилизатор паровой), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 2. | Аквадистиллятор (медицинский), при отсутствии центральной стерилизационной | 1 |
| 3. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | 1 |
| 4. | Амальгаммосмеситель <*> | по требованию |
| 5. | Аппарат для диагностики кариеса фиссур <*> | 1 |
| 6. | Аппарат воздушно-абразивный для снятия зубных отложений при отсутствии в Место рабочее универсальное врача-стоматолога (далее - МРУ) и Установка стоматологическая (далее - УС) | 1 |
| 7. | Аппарат для диагностики жизнеспособности пульпы (электроодонтометр) | 1 |
| 8. | Аппарат для снятия зубных отложений ультразвуковой (скейлер) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 9. | Биксы (коробка стерилизационная для хранения стерильных инструментов и материала) | по требованию <***> |
| 10. | Диатермокоагулятор стоматологический при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 11. | Дополнительные аксессуары (ретракционные нити и кольца, матричные системы, клинья, материалы для регистрации окклюзии) | не менее одного наименования каждой позиции на кабинет |
| 12. | Зажим кровоостанавливающий в ассортименте | 5 наименований на кабинет |
| 13. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - слепочные ложки, - стаканы пластиковые | по требованию |
| 14. | Инструменты стоматологические (мелкие): - боры, - полиры, - финиры, - головки фасонные, - диски сепарационные и круги, - фрезы, - корневые инструменты | по требованию |
| 15. | Инъектор стоматологический, для карпульной анестезии | 3 на рабочее место врача |
| 16. | Инъектор стоматологический универсальный, дозирующий, для карпульной анестезии <*> | 1 на кабинет |
| 17. | Камеры для хранения стерильных инструментов (при отсутствии системы пакетирования) | 1 на кабинет |
| 18. | Компрессор стоматологический (безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС | по расчетной мощности |
| 19. | Корцанг прямой | 3 |
| 20. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <***> |
| 21. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная | по требованию <***> |
| 22. | Лампа стоматологическая для фотополимеризации (светоотверждения) при отсутствии в МРУ и УС | 1 |
| 23. | Ложки хирургические (костные), разных размеров | 5 |
| 24. | Лупа бинокулярная <*> | по требованию |
| 25. | Место рабочее (комплект оборудования) для врача-стоматолога: - Установка стоматологическая (УС), включающая блок врача-стоматолога (бормашина), кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, светильник операционный стоматологический. Данные части могут быть закреплены на единой несущей станине, либо крепиться взаимно, либо раздельно к несущим конструкциям (стене, мебели) или Место рабочее универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ), включающее УС, оснащенную турбиной, микромотором, диатермокоагулятором, ультразвуковым скалером, пылесосом, негатоскопом | 1 комплект на две врачебные должности при двухсменном рабочем дне |
| 26. | Микромотор стоматологический с оптикой или без оптики (при отсутствии в комплекте МРУ и УС) | 2 |
| 27. | Набор аппаратов, инструментов, медикаментов, методических материалов и документов для оказания экстренной медицинской помощи при состояниях, угрожающих жизни (укладка-аптечка для оказания экстренной помощи при общесоматических осложнениях в условиях стоматологических кабинетов) | 1 |
| 28. | Набор (инструменты, щетки, диски, пасты) для шлифования и полирования пломб и зубных протезов | не менее 1 на одну должность врача |
| 29. | Набор инструментов для осмотра рта (базовый): - лоток медицинский стоматологический, - зеркало стоматологическое, - зонд стоматологический угловой, - пинцет зубоврачебный, - экскаваторы зубные, - гладилка широкая двухсторонняя, - гладилка-штопфер, - шпатель зубоврачебный | по требованию <***> |
| 30. | Набор инструментов в ассортименте для снятия зубных отложений: - экскаваторы - крючки для снятия зубного камня | 2 на рабочее место врача |
| 31. | Набор инструментов для трахеотомии | 1 |
| 32. | Набор инструментов, игл и шовного материала | не менее 2 видов |
| 33. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 34. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <***> |
| 35. | Наконечник стоматологический механический прямой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 36. | Наконечник стоматологический механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 2 на рабочее место врача |
| 37. | Наконечник стоматологический турбинный без фиброоптики при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке без фиброоптики | не менее 2 на рабочее место врача |
| 38. | Наконечник стоматологический турбинный с фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте МРУ и УС и установке с фиброоптикой | не менее 2 на рабочее место врача |
| 39. | Наконечник стоматологический эндодонтический <*> понижающий механический угловой для микромотора при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 |
| 40. | Наконечник стоматологический редукторный <*> с фиброоптикой повышающий механический угловой для микромотора, под турбинный бор при отсутствии в комплекте МРУ и УС | не менее 1 на одну должность врача |
| 41. | Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 42. | Ножницы в ассортименте | 2 |
| 43. | Отсасыватель пыли (стоматологический пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 44. | Отсасыватель слюны (стоматологический слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 45. | Очиститель ультразвуковой (устройство ультразвуковой очистки и дезинфекции инструментов и изделий) | 1 |
| 46. | Очки защитные (от светового излучения) для врача, пациента и ассистента | 1 комплект |
| 47. | Пинцеты анатомические разных размеров | 2 |
| 48. | Прибор и средства для очистки и смазки наконечников при отсутствии автоклава для наконечников | 1 |
| 49. | Прибор (установка) для утилизации шприцев и игл <*> при отсутствии централизованной утилизации | по требованию <***> |
| 50. | Программное обеспечение диагностического процесса, видеоархива и ведения компьютерной истории болезни, программа учета <*> | 1 |
| 51. | Радиовизиограф или рентген дентальный, при отсутствии рентген-кабинета или договора на лучевую диагностику | по требованию <***> |
| 52. | Распаторы стоматологические | 5 |
| 53. | Расходные стоматологические материалы и медикаментозные средства: - лечебные, - пломбировочные, - прокладочные материалы, - адгезивные материалы, - материалы для герметизации дентина, - материалы для временного пломбирования, - для временной фиксации несъемных протезов, - для постоянной фиксации несъемной техники и протезов, - для лечения гиперчувствительности, - для фторпрофилактики, - анестетики, - антисептические препараты | не менее 2 видов каждого наименования расходного материала |
| 54. | Светильник стоматологический при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 на рабочее место врача |
| 55. | Система индивидуального кондиционирования и увлажнения воздуха в лечебных помещениях <**> | по требованию <***> |
| 56. | Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в ассортименте | не менее 2 |
| 57. | Средства индивидуальной защиты от ионизирующего излучения при наличии источника излучения | по требованию <***> |
| 58. | Средства и емкости-контейнеры для дезинфекции инструментов | по требованию <***> |
| 59. | Стерилизатор стоматологический для мелкого инструментария гласперленовый <*> | 1 на рабочее место врача |
| 60. | Стерилизатор суховоздушный при отсутствии центральной стерилизационной и автоклава | 1 |
| 61. | Стол письменный для врача | 1 |
| 62. | Столик стоматологический | 1 |
| 63. | Стул для ассистента врача при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 64. | Стул для врача-стоматолога при отсутствии в комплекте МРУ и УС | 1 |
| 65. | Шкаф медицинский для хранения расходных материалов | не менее 1 |
| 66. | Шкаф медицинский для медикаментов | не менее 1 |
| 67. | Шкаф для медицинской одежды и белья | по требованию |
| 68. | Щипцы стоматологические для удаления зубов и корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 24 |
| 69. | Щипцы стоматологические крампонные | 1 |
| 70. | Щитки защитные (от механического повреждения глаз) для врача и ассистента | не менее 2 |
| 71. | Элеваторы стоматологические для удаления корней зубов на верхней и нижней челюстях в ассортименте | не менее 10 |
| 72. | Наборы диагностические для проведения тестов на выявление новообразований (скрининг) и контроля за лечением новообразований <*> | не менее 1 на кабинет |
| 73. | Набор для депофореза <*> | 1 на кабинет |

--------------------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> Оснащаются кабинеты и помещения, в которых нет возможности обеспечить санитарно-гигиенические требования имеющимися стационарными системами вентиляции и кондиционирования.

<***> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.

- Приложение N 14

к Порядку оказания медицинской

помощи взрослому населению

при стоматологических заболеваниях,

утвержденному приказом Министерства

здравоохранения и социального

развития Российской Федерации

от 7 декабря 2011 г. N 1496н

СТАНДАРТ

ОСНАЩЕНИЯ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОГО

И СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ СТАЦИОНАРА

- 1. Стандарт оснащения хирургического челюстно-лицевого

и стоматологического отделения стационара с перевязочной

| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Аппарат для измерения артериального давления | по числу палат |
| 2. | Аспиратор (отсасыватель) хирургический | 1 |
| 3. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные нагрудные салфетки для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию <**> |
| 4. | Кровать функциональная медицинская больничная | по числу койко-мест |
| 5. | Камеры для хранения стерильных инструментов при отсутствии системы пакетирования | 1 на процедурную и 1 на перевязочную |
| 6. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских инструментов и изделий | по требованию <**> |
| 7. | Коробка стерилизационная (бикс) для хранения стерильных инструментов и материала | по требованию <**> |
| 8. | Кушетка медицинская смотровая | 1 на процедурную |
| 9. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений | по требованию <**> |
| 10. | Лампа (облучатель) бактерицидная для помещений передвижная <**> | по требованию <**> |
| 11. | Матрацы противопролежневые | не менее 3 |
| 12. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | по количеству кабинетов, предназначенных для осуществления инвазивных медицинских вмешательств |
| 13. | Набор реактивов для контроля (индикаторы) дезинфекции и стерилизации | по требованию <**> |
| 14. | Набор хирургический малый для челюстно- лицевой хирургии | не менее 2 |
| 15. | Негатоскоп настенный | не менее 2 |
| 16. | Приборы для утилизации шприцев и игл (при отсутствии централизованной утилизации) | по требованию <**> |
| 17. | Светильник бестеневой медицинский передвижной | 1 на перевязочную |
| 18. | Система палатной сигнализации | 1 на отделение |
| 19. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 на отделение |
| 20. | Стетофонендоскоп | по числу врачей |
| 21. | Стол инструментальный | не менее 2 на перевязочную |
| 22. | Столик манипуляционный с принадлежностями | не менее 1 на процедурную и 1 на перевязочную |
| 23. | Столик (тумба) прикроватный | по числу койко-мест |
| 24. | Стол перевязочный | по числу перевязочных |
| 25. | Стол письменный для врача | 1 на рабочее место врача |
| 26. | Стул для пациента | по числу койко-мест |
| 27. | Термометр медицинский (ртутный или цифровой) | по требованию |
| 28. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 2 |
| 29. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 2 |
| 30. | Шкаф для медицинской одежды | по требованию |
| 31. | Шкаф медицинский | по требованию |
| 32. | Штатив для инфузионных растворов | по требованию |

- 2. Стандарт оснащения операционной хирургического

челюстно-лицевого и стоматологического отделения стационара

| N | Наименование оснащения (оборудования) | Количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Автоклав для наконечников (стерилизатор паровой настольный) <*> | 1 |
| 2. | Аппарат наркозно-дыхательный (для ингаляционного наркоза) | 1 |
| 3. | Аспиратор хирургический | 2 |
| 4. | Дефибриллятор | 1 |
| 5. | Инструменты и наборы для проведения комбинированной анестезии | 4 |
| 6. | Инъектор автоматический для внутривенных вливаний <*> | 1 |
| 7. | Изделия одноразового применения: - шприцы и иглы для инъекций, - скальпели в ассортименте, - маски, - перчатки смотровые, диагностические, хирургические, - бумажные простыни для пациентов, - полотенца для рук в контейнере, - салфетки гигиенические, - медицинское белье для медицинского персонала, - перевязочные средства, - слюноотсосы, - стаканы пластиковые | по требованию <**> |
| 8. | Катетер для анестезиологии и реанимации однократного применения | по требованию |
| 9. | Комплект мебели для операционной | 1 |
| 10. | Комплект термоматрац для операционного стола <*> (матрац согревающий хирургического и реанимационного назначения) | 1 |
| 11. | Контейнеры (биксы) для стерильных хирургических инструментов и материала | по требованию <**> |
| 12. | Контейнер (емкость) для предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации медицинских изделий | по требованию <**> |
| 13. | Лампа бактерицидная передвижная <*> | по требованию <**> |
| 14. | Мобильный рентгеновский аппарат с электронно-оптическим приемником (радиовизиограф или иное) | 1 |
| 15. | Монитор операционный многопараметрический | 2 |
| 16. | Набор интубационный | 3 |
| 17. | Набор хирургических инструментов большой | 3 |
| 18. | Набор реактивов для контроля дезинфекции и стерилизации | по требованию |
| 19. | Набор для эпидуральной анестезии одноразовый | по требованию |
| 20. | Негатоскоп настенный | 1 |
| 21. | Облучатель ультрафиолетовый бактерицидный (для помещений) | по требованию <**> |
| 22. | Столик инструментальный | не менее 3 |
| 23. | Столик операционной сестры | не менее 2 |
| 24. | Стол с выдвижными ящиками для расходного материала | не менее 2 |
| 25. | Стойка для дозаторов и инфузоматов | не менее 3 |
| 26. | Стул без спинки вращающийся с моющимся покрытием | 4 |
| 27. | Система разводки медицинских газов, сжатого воздуха и вакуума | 1 |
| 28. | Система для реинфузии крови с принадлежностями <*> | 1 |
| 29. | Система для аутогемотрансфузии | 1 |
| 30. | Набор медикаментов для индивидуальной профилактики парентеральных инфекций (аптечка "анти-СПИД") | 1 |
| 31. | Укладка для оказания экстренной медицинской помощи при анафилактическом шоке | 1 |
| 32. | Ультразвуковой сканер с датчиками для интраоперационной диагностики <*> | 1 |
| 33. | Установка (устройство) для обработки рук хирурга | 2 |
| 34. | Холодильник для хранения медикаментов | не менее 1 |
| 35. | Шкаф для комплектов операционного белья и инструментов | 2 |
| 36. | Шкаф для медикаментов | не менее 1 |
| 37. | Шкаф медицинский | не менее 1 |
| 38. | Штатив (стойка) для длительных инфузионных вливаний | не менее 2 |
| 39. | Электрокоагулятор (коагулятор) хирургический | 1 |
| 40. | Эндоскопическая консоль или стойка с оборудованием и принадлежностями для эндовидеохирургии <*> | 1 |

- 3. Стандарт оснащения стоматологического кабинета

хирургического челюстно-лицевого и стоматологического

отделения стационара

┌─────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐

│  N  │   Наименование оснащения (оборудования)    │   Количество, шт.    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 1.  │Автоклав (стерилизатор паровой), при        │    не менее 1 на     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │ отделение (кабинет)  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 2.  │Аквадистиллятор (медицинский), при          │    не менее 1 на     │

│     │отсутствии центральной стерилизационной     │ отделение (кабинет)  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 3.  │Автоклав для наконечников (стерилизатор     │не менее 1 на кабинет │

│     │паровой настольный) <*>                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 4.  │Амальгаммосмеситель <*>                     │не менее 1 на кабинет │

│     │                                            │ с учетом требований  │

│     │                                            │     СанПиН <**>      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 5.  │Аппарат воздушно-абразивный для снятия      │не менее 1 на рабочее │

│     │зубных отложений при отсутствии в Место     │     место врача      │

│     │рабочее универсальное врача-стоматолога     │                      │

│     │(далее - МРУ) и Установка                   │                      │

│     │стоматологическая (далее - УС)              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 6.  │Аппарат для дезинфекции оттисков,           │не менее 1 на кабинет │

│     │стоматологических изделий и инструментов    │                      │

│     │<*>                                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 7.  │Аппарат для диагностики жизнеспособности    │не менее 1 на кабинет │

│     │пульпы (электроодонтометр)                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 8.  │Аппарат для изготовления индивидуальных     │    не менее 1 на     │

│     │капп <*>                                    │ отделение (кабинет)  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 9.  │Аппарат для определения глубины корневого   │не менее 1 на кабинет │

│     │канала (апекслокатор)                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 10. │Аппарат для фонофореза (лекарственного      │не менее 1 на кабинет │

│     │электрофореза) <*> при отсутствии           │                      │

│     │физиотерапевтического кабинета              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 11. │Аппарат для снятия зубных отложений         │не менее 1 на рабочее │

│     │ультразвуковой (скейлер) при отсутствии     │     место врача      │

│     │в МРУ и УС                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 12. │Артикулятор (стоматологический) с лицевой   │не менее 1 на кабинет │

│     │дугой <*>                                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 13. │Аспиратор (отсасыватель) хирургический, при │не менее 1 на рабочее │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 14. │Биксы (коробка стерилизационная для         │ по потребности <**>  │

│     │хранения стерильных инструментов            │                      │

│     │и материала)                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 15. │Бормашина зуботехническая <*>               │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 16. │Бормашина стоматологическая портативная <*> │    не менее 1 на     │

│     │                                            │  отделение (кабинет) │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 17. │Вибростол (стоматологический,               │не менее 1 на кабинет │

│     │зуботехнический) <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 18. │Гипсоотстойники (грязеуловитель)            │не менее 1 на каждую  │

│     │                                            │       раковину       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 19. │Горелка стоматологическая (спиртовая,       │не менее 1 на кабинет │

│     │газовая, пьезо)                             │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 20. │Диатермокоагулятор стоматологический при    │не менее 1 на рабочее │

│     │отсутствии в МРУ и УС                       │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 21. │Дополнительные аксессуары (ретракционные    │     не менее 1       │

│     │нити и кольца, матричные системы, клинья,   │ наименования каждой  │

│     │материалы для регистрации окклюзии)         │  позиции на кабинет  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 22. │Зажим кровоостанавливающий в ассортименте   │      не менее 5      │

│     │                                            │     наименований     │

│     │                                            │      на кабинет      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 23. │Зонды глазные в ассортименте, для           │      не менее 3      │

│     │зондирования протока слюнных желез          │     наименований     │

│     │                                            │      на кабинет      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 24. │Инструменты стоматологические (мелкие):     │    по требованию     │

│     │- боры,                                     │                      │

│     │- полиры,                                   │                      │

│     │- финиры,                                   │                      │

│     │- головки фасонные,                         │                      │

│     │- диски сепарационные и круги,              │                      │

│     │- фрезы,                                    │                      │

│     │- корневые инструменты                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 25. │Инкубатор для проведения                    │    не менее 1 на     │

│     │микробиологических тестов (CO2 инкубатор    │      отделение       │

│     │для выращивания культур клеток и тканей) <*>│     (при наличии     │

│     │                                            │      отдельного      │

│     │                                            │  помещения с учетом  │

│     │                                            │  требований СанПиН)  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 26. │Изделия одноразового применения:            │ по требованию <***>  │

│     │- шприцы и иглы для инъекций                │                      │

│     │- скальпели в ассортименте                  │                      │

│     │- маски                                     │                      │

│     │- перчатки смотровые, диагностические,      │                      │

│     │хирургические                               │                      │

│     │- бумажные нагрудные салфетки для пациентов │                      │

│     │- полотенца для рук в контейнере            │                      │

│     │- салфетки гигиенические                    │                      │

│     │- медицинское белье для медицинского        │                      │

│     │персонала                                   │                      │

│     │- перевязочные средства                     │                      │

│     │- слюноотсосы                               │                      │

│     │- слепочные ложки                           │                      │

│     │- стаканы пластиковые                       │                      │

│     │- и другие изделия                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 27. │Инъектор стоматологический, для карпульной  │не менее 3 на рабочее │

│     │анестезии                                   │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 28. │Инъектор стоматологический универсальный,   │не менее 1 на кабинет │

│     │дозирующий, для карпульной анестезии <*>    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 29. │Камеры для хранения стерильных              │не менее 1 на кабинет │

│     │инструментов (при отсутствии системы        │                      │

│     │пакетирования)                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 30. │Компрессор стоматологический                │   по требованию с    │

│     │(безмасляный), при отсутствии в МРУ и УС    │   учетом расчетной   │

│     │                                            │       мощности       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 31. │Коронкосниматель стоматологический          │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │      место врача     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 32. │Корцанг прямой                              │не менее 3 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 33. │Коффердам (роббердам) стоматологический <*> │    по требованию     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 34. │Кресло стоматологическое, при отсутствии в  │ не менее 1 на две    │

│     │МРУ и УС                                    │ должности врача при  │

│     │                                            │  двухсменной работе  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 35. │Крючки хирургические, зубчатые разных       │не менее 5 на кабинет │

│     │размеров                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 36. │Лампа (облучатель) бактерицидная            │  по требованию <**>  │

│     │для помещений                               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 37. │Лампа стоматологическая для                 │не менее 1 на рабочее │

│     │фотополимеризации (светоотверждения)        │    место врача       │

│     │при отсутствии в МРУ и УС                   │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 38. │Ложки стоматологические оттискные (при      │ не менее не менее 10 │

│     │выполнении ортопедических работ) <*>        │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 39. │Ложки хирургические (костные), разных       │ не менее не менее 3  │

│     │размеров                                    │ на 1 должность врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 40. │Лупа бинокулярная для врача                 │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 41. │Машина упаковочная (аппарат для             │   не менее 1 на      │

│     │предстерилизационной упаковки               │     отделение        │

│     │инструментария) при отсутствии центральной  │                      │

│     │стерилизационной <*>                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 42. │Место рабочее (комплект оборудования) для   │ не менее 1 комплекта │

│     │врача-стоматолога:                          │   на две врачебные   │

│     │Установка стоматологическая (УС),           │    должности при     │

│     │включающая блок врача-стоматолога           │ двухсменном рабочем  │

│     │(бормашина), кресло стоматологическое,      │        дне           │

│     │гидроблок стоматологический, светильник     │                      │

│     │операционный стоматологический (данные      │                      │

│     │части могут быть закреплены на единой       │                      │

│     │несущей станине, либо крепиться взаимно,    │                      │

│     │либо раздельно к несущим конструкциям       │                      │

│     │(стене, мебели)) или Место рабочее          │                      │

│     │универсальное врача-стоматолога <*> (МРУ):  │                      │

│     │включающее УС, оснащенную турбиной,         │                      │

│     │микромотором, диатермокоагулятором,         │                      │

│     │ультразвуковым скалером, пылесосом,         │                      │

│     │негатоскопом                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 43. │Микрометр (зуботехнический)                 │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 44. │Микромотор стоматологический с оптикой или  │   не менее 1 на      │

│     │без оптики (при отсутствии в МРУ и УС)      │  рабочее место врача │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 45. │Набор аппаратов, инструментов,              │не менее 1 на кабинет │

│     │медикаментов, методических материалов и     │                      │

│     │документов для оказания экстренной          │                      │

│     │медицинской помощи при состояниях,          │                      │

│     │угрожающих жизни (укладка-аптечка для       │                      │

│     │оказания экстренной помощи при              │                      │

│     │общесоматических осложнениях в условиях     │                      │

│     │стоматологических кабинетов)                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 46. │Набор (инструменты, щетки, диски, пасты)    │ не менее 1 набора на │

│     │для шлифования и полирования пломб и зубных │  1 должность врача   │

│     │протезов                                    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 47. │Набор инструментов для осмотра рта          │   по требованию      │

│     │(базовый):                                  │ в соответствии с     │

│     │- лоток медицинский стоматологический,      │      СанПиН          │

│     │- зеркало стоматологическое,                │                      │

│     │- зонд стоматологический угловой,           │                      │

│     │- пинцет зубоврачебный,                     │                      │

│     │- экскаваторы зубные,                       │                      │

│     │- гладилка широкая двухсторонняя,           │                      │

│     │- гладилка-штопфер,                         │                      │

│     │- шпатель зубоврачебный                     │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 48. │Набор инструментов в ассортименте для       │не менее 2 на рабочее │

│     │снятия зубных отложений:                    │    место врача       │

│     │- экскаваторы,                              │                      │

│     │- крючки для снятия зубного камня           │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 49. │Набор инструментов для трахеотомии          │    не менее 1 на     │

│     │                                            │     поликлинику      │

│     │                                            │     (отделение)      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 50. │Набор инструментов, игл и шовного материала │ не менее 2 видов     │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 51. │Набор медикаментов для индивидуальной       │   не менее 1 на      │

│     │профилактики парентеральных инфекций        │      кабинет         │

│     │(аптечка "анти-СПИД")                       │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 52. │Набор реактивов для контроля (индикаторы)   │ по требованию <**>   │

│     │дезинфекции и стерилизации                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 53. │Наборы микробиологические (реагенты,        │не менее 1 набора на  │

│     │реактивы для бактериологических             │   10 посещений       │

│     │исследований) для проведения тестов на      │                      │

│     │кислотообразующую микрофлору при            │                      │

│     │использовании инкубатора для проведения     │                      │

│     │микробиологических тестов <*>               │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 54. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │

│     │прямой для микромотора при отсутствии       │    место врача       │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 55. │Наконечник стоматологический механический   │не менее 2 на рабочее │

│     │угловой для микромотора при отсутствии      │    место врача       │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 56. │Наконечник стоматологический турбинный без  │не менее 2 на рабочее │

│     │фиброоптики при отсутствии в комплекте      │    место врача       │

│     │МРУ и УС и установке без фиброоптики        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 57. │Наконечник стоматологический турбинный с    │не менее 2 на рабочее │

│     │фиброоптикой <*> при отсутствии в комплекте │    место врача       │

│     │МРУ и УС и установке с фиброоптикой         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 58. │Наконечник стоматологический                │не менее 1 на кабинет │

│     │эндодонтический <*> понижающий механический │                      │

│     │угловой для микромотора при отсутствии      │                      │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 59. │Наконечник стоматологический редукторный    │   не менее 1 на 1    │

│     │<*> с фиброоптикой повышающий механический  │   должность врача    │

│     │угловой для микромотора, под турбинный бор  │                      │

│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 60. │Негатоскоп при отсутствии в комплекте МРУ   │не менее 1 на кабинет │

│     │и УС                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 61. │Нож стоматологический для гипса             │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 62. │Ножницы в ассортименте                      │не менее 3 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 63. │Ножницы зуботехнические коронковые          │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 64. │Нож-шпатель зуботехнический                 │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 65. │Окклюдатор                                  │   не менее 1 на 1    │

│     │                                            │   должность врача    │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 66. │Отсасыватель пыли (стоматологический        │не менее 1 на рабочее │

│     │пылесос) при отсутствии в комплекте МРУ и   │     место врача      │

│     │УС                                          │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 67. │Отсасыватель слюны (стоматологический       │не менее 1 на рабочее │

│     │слюноотсос) при отсутствии в комплекте МРУ  │     место врача      │

│     │и УС                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 68. │Оттискные массы (слепочные                  │      не менее 3      │

│     │стоматологические материалы) разных групп   │   наименований на    │

│     │                                            │       кабинет        │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 69. │Очиститель ультразвуковой                   │не менее 1 на кабинет │

│     │(устройство ультразвуковой очистки и        │                      │

│     │дезинфекции инструментов и изделий)         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 70. │Очки защитные (от светового излучения)      │ не менее 1 комплекта │

│     │для врача, пациента и ассистента            │   на рабочее место   │

│     │                                            │        врача         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 71. │Параллелометр стоматологический <*>         │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 72. │Пинцеты анатомические разных размеров       │не менее 2 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 73. │Прибор и средства для очистки и смазки      │не менее 1 на кабинет │

│     │наконечников при отсутствии автоклава для   │                      │

│     │наконечников                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 74. │Прибор (установка) для утилизации шприцев и │  по требованию <**>  │

│     │игл <*> при отсутствии централизованной     │                      │

│     │утилизации                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 75. │Расходные стоматологические материалы и     │      не менее 2      │

│     │медикаментозные средства:                   │      наименований    │

│     │- лечебные,                                 │      каждого вида    │

│     │- пломбировочные,                           │      материала на    │

│     │- прокладочные материалы,                   │        кабинет       │

│     │- адгезивные материалы,                     │                      │

│     │- материалы для герметизации дентина,       │                      │

│     │- материалы для временного пломбирования и  │                      │

│     │временной фиксации несъемных протезов,      │                      │

│     │- для постоянной фиксации несъемных         │                      │

│     │протезов,                                   │                      │

│     │- анестетики,                               │                      │

│     │- антисептические препараты,                │                      │

│     │- для лечения гиперчувствительности,        │                      │

│     │- для фторпрофилактики                      │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 76. │Радиовизиограф или рентген дентальный, при  │ не менее 1 комплекта │

│     │отсутствии рентген-кабинета или договора на │  на поликлинику      │

│     │лучевую диагностику                         │   (отделение) <**>   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 77. │Распаторы стоматологические                 │не менее 2 на рабочее │

│     │                                            │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 78. │Ретракторы (десневые) стоматологические     │не менее 2 на рабочее │

│     │                                            │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 79. │Светильник стоматологический                │ 1 на рабочее место   │

│     │при отсутствии в комплекте МРУ и УС         │       врача          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 80. │Система индивидуального кондиционирования и │ в соответствии с     │

│     │увлажнения воздуха в лечебных помещениях    │       СанПиН         │

│     │<**>                                        │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 81. │Скальпели (держатели) и одноразовые лезвия в│не менее 2 на рабочее │

│     │ассортименте                                │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 82. │Средства индивидуальной защиты от           │  в соответствии с    │

│     │ионизирующего излучения при наличии         │      СанПиН          │

│     │источника излучения                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 83. │Средства и емкости-контейнеры для           │  в соответствии с    │

│     │дезинфекции инструментов                    │      СанПиН          │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 84. │Стерилизатор стоматологический для мелкого  │не менее 1 на рабочее │

│     │инструментария гласперленовый <*>           │    место врача       │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 85. │Стерилизатор суховоздушный при отсутствии   │не менее 1 на кабинет │

│     │центральной стерилизационной и автоклава    │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 86. │Стол гипсовочный стоматологический с        │    не менее 1 на     │

│     │рабочей поверхностью из нержавеющей стали   │ кабинет <*> не менее │

│     │или пластика с отверстием для удаления      │          1           │

│     │отходов гипса                               │    на отделение      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 87. │Стол письменный для врача                   │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 88. │Столик стоматологический                    │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 89. │Стул для ассистента врача при отсутствии    │не менее 1 на рабочее │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │   место ассистента   │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 90. │Стул для врача-стоматолога при отсутствии   │не менее 1 на рабочее │

│     │в комплекте МРУ и УС                        │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 91. │Шкаф медицинский для хранения расходных     │не менее 1 на кабинет │

│     │материалов                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 92. │Шкаф медицинский для медикаментов           │не менее 1 на кабинет │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 93. │Шкаф для медицинской одежды и белья         │  по требованию <**>  │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 94. │Шпатель стоматологический для замешивания   │не менее 1 на рабочее │

│     │оттискных масс                              │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 95. │Шпатель стоматологический моделировочный    │не менее 1 на рабочее │

│     │для воска                                   │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 96. │Шпатель стоматологический для замешивания   │не менее 1 на рабочее │

│     │гипса                                       │     место врача      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 97. │Щипцы стоматологические для удаления зубов  │    не менее 15 на    │

│     │и корней зубов на верхней и нижней челюстях │ рабочее место врача  │

│     │в ассортименте                              │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 98. │Щипцы стоматологические крампонные          │не менее 1 на рабочее │

│     │                                            │        место         │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│ 99. │Щитки защитные (от механического            │не менее 2 на рабочее │

│     │повреждения глаз) для врача и               │     место врача      │

│     │ассистента                                  │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│100. │Элеваторы стоматологические для удаления    │не менее 5 на рабочее │

│     │корней зубов на верхней и нижней челюстях в │     место врача      │

│     │ассортименте                                │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│101. │Наборы диагностические для проведения       │не менее 1 на кабинет │

│     │тестов на выявление новообразований         │                      │

│     │(скрининг) и контроля за лечением           │                      │

│     │новообразований <*>                         │                      │

├─────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤

│102. │Набор для депофореза <*>                    │     1 на кабинет     │

└─────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

--------------------------------

<*> Позиции являются обязательными для оснащения только при использовании (заявлении) технологии, предусматривающей применение данных приборов, инструментов, медикаментов.

<**> В соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами.